## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 057 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_057_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak dodavatel uvede na faktuře název a číslo dotačního projektu | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Siloměr | 1 | ks | Siloměr s rozsahem do 10 N a minimálním rozlišením 0,005 N. Nejlepší přesnost: 0,5 %. Jednotky měření : Kg, Lb, N. Rozlišení: 0,005 N. Digitální výstup: RS232. Výdrž baterie: min. 12 h (bez podsvícení). Typ baterie: Nabíjecí. |  | ANO | Název projektu: Rozvoj technik robustního návrhu v elektrotechnických aplikacích Číslo projektu: SGS-2018-043 | prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. tel.: 37763 4601 | ZČU, FEL - KTE, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, EK 613 | 15650 | 15650 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 15650 | 0