## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 058 - 2018 | [11 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_058_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak dodavatel uvede na fakturu název a číslo dotačního projektu | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Laboratorní záznamník teploty a vlhkosti | 1 | ks | Rozsah -30 až 80 °C. Programovatelný. USB rozhraní. Paměť min. 250000 záznamů. Min. interval záznamu: 1 čtení každých 10 sekund až 1 každou hodinu. Napájení: lithiové baterie (součástí balení). Životnost baterie: min. 6 měsíců. Pouzdro: min. IP67 s připojeným krytem USB. Grafický podsvícený displej s vysokým kontrastem. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Separace plastů z průmyslového odpadu pro následnou recyklaci Číslo projektu: FV10239 | Ing. František Mach, Ph.D. Tel.: 37763 4663 | ZČU v Plzni, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra teoretické elektrotechniky, EK 611 | 4300 | 4300 |  | 0
2 | Ultrazvuková myčka | 1 | ks | Pracovní teplota 50 °C až 55 °C. Frekvence vibrací 40kHz. Rrozměry min. 200 x 100 x 50 mm. Napájecí napětí 230V AC. Objem zásobníku min. 1,6 l. |  | Samostatná faktura | NE |  | Ing. František Mach, Ph.D. Tel.: 37763 4663 | ZČU v Plzni, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra teoretické elektrotechniky, EK 611 | 7500 | 7500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [11 empty] | 11800 | 0