## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 059 - 2018 | [8 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_059_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Ruční osciloskop | 1 | ks | Ruční osciloskop s interní pamětí a jedním analogovým kanálem. Měření analogového a digitálního signálu. Kontrastní barevný TFT disple. Integrovaný generátor signálů do 1 MHz. Automatické funkce měření. Funkce kurzoru. Napájení přes zabudovaný Li-Pol akumulátor. USB port s funkcí nabíjení. Slot pro paměťovou SD kartu. Obdélníkový generátor signálu. Integrovaná paměť min. 2 MB. |  | Ing. František Mach, Ph.D. Tel.: 37763 4663 | ZČU v Plzni, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra teoretické elektrotechniky, EK 611 | 3800 | 3800 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 3800 | 0