## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 050 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_050_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak dodavatel uvede na fakturu název a číslo dotačního projektu | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Magnetická míchačka s ohřevem | 2 | ks | digitální LED displej keramická plotna rozsah teplot: 50 -500 °C rozsah otáček: min 100, max 1500 min-1 míchaný objem vody: až 10 litrů výkon ohřevu: min 1000 W rozměr plotny: 180 x 180 mm možnost připojení externího teploměru hmotnost do 5 kg |  | ANO | Název projektu: NaturTECH 2 Číslo projektu: SGS-2016-055 | Ing. Tomáš Remiš, Ph.D. tel.: 37763 4812 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, místnost VC118 | 40000 | 20000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 40000 | 0