## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 061 - 2018 | [8 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_061_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Laboratorní zařízení pro vakuové pájení | 1 | ks | Požadujeme laboratorní zařízení pro pájení s následujícími parametry: - možnosti pájení ve vakuu, inertních atmosférách a v kyselině mravenčí - maximální teplota pájení: min. 350 °C - vyhřívaná oblast: min. průměr 150 mm - prostor nad deskou ohřívače: min. 30 mm - rychlost ohřevu a chlazení: 120 až 150 °C/min - odchylka regulace teploty: max. +/- 1 °C - typ vytápění / chlazení: odporová topná deska / zvedací studená deska - měření teploty: min. 1x pevný termočlánek typu K a min. 2x volně polohovatelné termočlánky typu K - měření tlaku: integrovaný snímač tlaku - nejvyšší dosažitelné vakuum: min. 1E-3 mbar - vstup/y pro připojení inertních plynů - integrovaná nádoba bubbleru na kyselinu mravenčí - chladicí komora: chlazení vodou s integrovaným chladičem - ovládací dotykový displej s min. úhlopříčkou 5" - napájení: 230 V |  | doc. Ing. František Steiner, Ph.D. tel.: 725 952 185 | ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, EK417 | 900000 | 900000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 900000 | 0