## AVT
AV technika II 091-2018 (AVT-(II.)-091-2018) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_AVT-(II.)-091-2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | Fotoaparát se zoomovatelným objektivem s vysokocitlivou kamerou | 1 | ks | Specifikace viz Priloha_c._2_Kupni_smlouvy_fotoaparát_AVT-(II.)-091-2018.pdf |  | Samostatná faktura | ANO | Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280 | Ing. Petra Kochová, Ph.D., Tel.: 37763 2364 | Jana Nocarová, Tel.: 37763 2301 | Technická 8, 306 14 Plzeň, Fakulta aplikovaných věd - Katedra mechaniky | 70000 | 70000 |  | 0 |  | 38651000-3 - Fotografické přístroje
2 | Makro objektiv - pevné ohnisko | 1 | ks | Nutná kompatibilita se stávajícími fotoaparáty Canon. Požadovaný mount objektivu Canon EF. Ohnisková vzdálenost min.100 mm. Světelnost objektivu f/2.8. Umožňuje zvětšení 1:1. Nejkratší zaostřovací vzdálenost je menší rovna 0.3 m. Clona má alespoň 9 lamel. Objímka pro filtry o průměru 67 mm. Stabilizace obrazu. Možnost automatického zaostřování obrazu. Při zaostřování se délka objektivu nemění a přední element se neotáčí. Možnost uchycení objektivu ke stativu pomocí stativového adaptéru (viz položka 3). Jako měřítko dobrého mechanického zpracování objektivu z kvalitních materiálů je požadována hmotnost objektivu alespoň 620 g. Objektiv bude dodán se všemi krytkami, sluneční clonou a pouzdrem na objektiv. |  | Samostatná faktura | NE |  | Ing. Libor Lobovský, Ph.D., Tel.: 37763 2371 | Ing. Libor Lobovský, Ph.D., Tel.: 37763 2371 | Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Nové technologie pro informační společnost - Výzkumný program 3 | 22500 | 22500 |  | 0 |  | 38651100-4 - Objektivy
3 | Stativový adaptér | 1 | ks | Adaptér, který umožňuje přímé uchycení výše popsaného makro objektivu (položka č. 2) ke stativu pro lepší vyvážení systému objektiv+fotoaparát. Tento adaptér se nasazuje přímo na tělo objektivu. | [7 empty] | 2900 | 2900 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [12 empty] | 95400 | 0