## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 064 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_064_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Laboratorní váhy | 1 | ks | Přesné ověřitelné váhy, maximální zátěž a měřitelnost vzorků do alespoň 2 kg, minimální zátěž 50 mg nebo méně, odečitatelné rozlišení a odchylka měření vzorků menší nebo rovna 1 mg v rozsahu měření do alespoň 200 g, linearita měření v tomto rozsahu (tj. do alespoň 200 g) méně nebo rovna 2 mg, odchylka měření a odečitatelné rozlišení ve zbytku rozsahu menší nebo rovna 10 mg, doba nutná pro ustálení vah kratší než 2 s, automatická interní kalibrace, ovládání pomocí dotykového displaye, možnost bezdotykového ovládání pomocí zabudovaných senzorů, možnost připojení externí PC klávesnice, USB rozhraní pro přenos naměřených dat, průhledný kryt proti průvanu. Minimální rozměr misky vah alespoň 120mm x 120mm, rozsah provozních teplot alespoň od 15 °C do 35 °C. |  | ANO | Název projektu: Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280 | Ing. Libor Lobovský, Ph.D. tel.: 37763 2371 | ZČU v Plzni, Technická 8, 306 14 Plzeň | 30000 | 30000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 30000 | 0