## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 065 - 2018 | [10 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_065_-_2018
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak dodavatel uvede na fakturu název a číslo dotačního projektu | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Ultrazvuková čistička | 1 | ks | nastavitelný čas čištění elektronická kontrola času ohřev až 80 °C s krokem min 5 °C materiál vany - nerezová ocel pracovní frekvence min. 37 kHz objem lázně do 3 litrů vnitřní výška lázně min. 90 mm hmotnost přístroje do 4 kg |  | ANO | Název projektu: CENTEM+ Číslo projektu: LO1402 | Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. tel.: 37763 4812 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, místnost VC118 | 18000 | 18000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [10 empty] | 18000 | 0