## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřicí technika (III.) 002 - 2019 | [9 empty] | Priloha_c_1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_002_-_2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | 2-kanálový datalogger teploty a vlhkosti vč. příslušenství a prvotní akreditované kalibrace (1 snímač-4 body) | 1 | ks | 2 interní kanály, provozní teplota (-20 ÷ +70 °C), min. 16 000 naměřených hodnot, třída ochrany IP20, prvotní akreditovaná kalibrace (1 snímač-4 body). |  | Ing. Oldřich Škach, Tel.: 37763 8723 | Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, Fakulta strojní Regionální technologický institut | 6000 | 6000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [8 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 307, 377 631 320. | [8 empty] | 6000 | 0