## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 011 - 2019 (LMT-(III.)-011-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-011-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Osciloskop | 1 | ks | min. 4 kanály šířka pásma min. 500 MHz vzorkovací frekvence min. 4 GSa/s real time nebo min. 100 GS/s ekvivalentní délka záznamu min. 25 k vzorků 8bitové rozlišení barevný LCD display vstupní impedance 50 Ω, 75 Ω, 1 MΩ podpora ukládání dat na flash disk software pro výkonovou analýzu napájecích zdrojů software pro analýzu sériových sběrnic I2C, SPI, UART komunikační rozhraní USB, RS232, Ethernet a GPIB |  | Samostatná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546 |  | FEL-KET, Tomáš Řeřicha, tel: 737 488 958 | Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, EK-405 | 92000 | 92000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 92000 | 0