## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 013 - 2019 (LMT-(III.)-013-2019) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-013-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA | ID | Žádanka
1 | Spínaný 2Q zdroj pro emulaci bateriového zdroje | 1 | ks | Spínaný zdroj min. 15kW napětí: regulovatelné od 0V do nejméně 70V, proud +/- min. 450A, 2-kvadrantový provoz = režim zdroj/zátěž (zdroj s možností rekuperace elektrické energie zpět do sítě). Zdroj umožňuje měření jednotlivých článků trakčních baterií s vysokou kapacitou typickou pro elektrické autobusy nebo nákladní vozy. Dále může zdroj emulovat bateriový zdroj se jmenovitým napětím 12-48V elektrických pohonů malého napětí (např. MILD hybridní vozidla). |  | Samostatná faktura | ANO | Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU, Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/17_044/0008546 |  | Luboš Streit, tel: 377 634 444 | Luboš Streit, tel: 377 634 444 | ZČU - FEL, Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, EK-405 | 203720 | 203720 |  | 0 |  |  | 31155000-7 - Měniče | 86085 | 2221/0011/19
2 | Spínaný 2Q zdroj pro emulaci trakčních baterií | 1 | ks | Spínaný zdroj min. 15kW, napětí regulovatelné od 0V do nejméně 500V, proud +/- min. 90A, 2-kvadrantový provoz = režim zdroj/zátěž (zdroj s možností rekuperace elektrické energie zpět do sítě). Zdroj umožňuje testování trakčních baterií nebo emulaci bateriového zdroje typicky pro osobní elektromobily se jmenovitým napětím cca 440V (standard el. aut). | [8 empty] | 203720 | 203720 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 407440 | 0