## Výpočetní technika
Výpočetní technika (III.) 045-2019 (VT-(III.)-045-2019) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_VT-(III.)-045-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | Komponenty k serverům | 1 | ks | Originální komponenty pro server DELL R440 6LZY4R2 a T440 6MD25R2. Rozšiřující server DELL R440 o: další procesor (Intel Xeon Silver 4114) včetně chlazení a uchycení, 3x SSD SATA RAID disky (min. 480GB Mix Use 2150 TBW 512e 2.5in Hot Plug Drive), optickou síťovou kartu PCIe dualport SFP+ 10GbE LOM, min. 2x 5m optický kabel s FD SFP+ to SFP+ moduly pro kompletní připojení. Rozšiřující server T440 o: 2x HDD SAS RAID disky (min. 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hybrid Carrier), min. 4x 8GB RAM modulů (min. 8GB RDIMM, 2667MT/s, single rank). |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546 |  | PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D., Tel.: 37763 6450, 734 428 143, tjakes@kvd.zcu.cz | PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D., Tel.: 37763 6450, 734 428 143, tjakes@kvd.zcu.cz | Klatovská tř. 51, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Katedra výpočetní a didaktické techniky, místnost KL 220 | 112000 | 112000 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 112000 | 0