Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

k nadlimitní veřejné zakázce

„Laserový systém s ultrakrátkými pulzy“

__________________________________________________________________________

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

IČ: 	49777513

DIČ:	CZ4977513

Zastoupený:	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Dodavatel:

| DODAVATEL (OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| ADRESA/SÍDLO DODAVATELE | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| PRÁVNÍ FORMA | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČ | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| OSOBA ZMOCNĚNÁ K ZASTUPOVÁNÍ | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| KONTAKTNÍ OSOBA (JMÉNO, TEL., E-MAIL) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Údaje pro hodnocení nabídek:

| Dílčí hodnotící kritérium č. 1 - 7 | Váha | Hodnota nabízená dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Nabídková cena v Kč bez DPH | 50 % | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Maximální průměrný výstupní výkon laseru vyšší než 20 W | 20 % | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vlnová délka laseru: 1030 ± 20 nm a 515 ± 10 nm, včetně všech potřebných optických komponent a objektivů pro obě tyto vlnové délky. Velikost laserové stopy v ohnisku pro vlnovou délku 515 nm a objektiv 255 mm musí být ≤25 μm. Energie v pulzu pro vlnovou délku 515 nm a opakovací frekvenci 1 MHz musí být minimálně 10 μJ. | 8 % | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Opakovací frekvence pulzů až do 6 MHz, tj. minimální rozsah 1 kHz až 6 MHz | 8 % | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Variabilita délky pulzu - minimální rozsah: 400 fs - 10 ps | 6 % | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Navíc GHz burst mód laseru s pulzy s časovým rozestupem pulzů <500 ps, možnost alespoň 16 pulzů | 5 % | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Burst mód laseru: možnost více než 4 pulzy v burstu s časovým rozestupem pulzů v rozsahu 1-35 ns | 3 % | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Nabídky budou hodnoceny podle čl. 14.1. Zadávací dokumentace v souladu s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Kritériem kvality je dle ust. § 116 odst. 2 písm. a) ZZVZ technická úroveň nabízeného Zařízení.

Dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

………………………………………………….

[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma +

osoba oprávněná jednat za dodavatele]