## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 028 - 2019 (LMT-(III.)-028-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-028-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU : NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH (počet MJ x maximální cena) | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Stolní laboratorní VN napájecí zdroj | 1 | ks | Výstupní napětí do 10 000 V DC, výstupní proud do 1 mA, programovatelné limity nastavení napětí a proudu, nastavitelný limit proudových špiček (current trip), možnost ovládání přes rozhraní RS-232 a GPIB (RS-488) analogové výstupy pro monitoring výstupního napětí a proudu. Dodávka včetně základního příslušenství pro připojení na straně VN napětí. |  | Samostatná faktura | ANO | Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766 | NE | Ing. Richard Linhart, Tel.: 37763 4258 | ZČU - FEL, Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, EL503 | 135500 | 135500 |  | 0 |  | 31700000-3 - Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 135500 | 0