## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 035 - 2019 (LMT-(III.)-035-2019) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-035-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU : NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA | ID | Žádanka
1 | Stolní laboratorní VN napájecí zdroj | 1 | ks | Výstupní DC napětí do +/- 5 000 V, výstupní proud do 5 mA, programovatelné limity nastavení napětí a proudu, nastavitelný limit proudových špiček (current trip), možnost ovládání přes rozhraní GPIB (RS-488), analogové výstupy pro monitoring výstupního napětí a proudu. Součástí kabel zakončený konektorem SHV. |  | Samostatná faktura | ANO | Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766 |  | Ing. Richard Linhart, Ph.D., Tel.: 37763 4258 | Ing. Richard Linhart, Ph.D., Tel.: 37763 4258 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací, místnost EL 503 | 85000 | 85000 |  | 0 |  |  | 31700000-3 - Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení | 93027 | 2221/0016/19
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 85000 | 0