## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 032 - 2019 (LMT-(III.)-032-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-032-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Regulovatelný spínaný laboratorní zdroj | 1 | ks | Regulovatelný spínaný laboratorní zdroj. Maximální napětí 50 V nebo více. Maximální proud 5 A nebo více. Ochrana proti zkratu. Napájecí napětí 230V/50Hz (síťové napájení). | Laboratorní zdroj KXN-505D 0-50V/5A Záruka 24 měsíců | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: CENTEM+ Číslo projektu: LO1402 |  | Ing. Petr Novák, Ph.D., Tel.: 37763 4773 | Teslova 9G, 301 00 Plzeň, Centrum nových technologií a materiálů Materiály a technologie, místnost TG 204 | 5000 | 5000 | 3909 | 3909 | VYHOVUJE | 38410000-2 - Měřící nástroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 5000 | 3909