## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 037 - 2019 (LMT-(III.)-037-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-037-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | FTIR spektrometr s příslušenstvím | 1 | ks | Technická specifikace viz Priloha_c._2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-037-2019.pdf |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií Číslo projektu: CZ.02.l.01/0.0/0.0/18 069 0010018 | Dodání zboží do místa plnění do 10ti týdnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. Celková záruka na FTIR spektrometr vč. příslušenství minimálně 24 měsíců. Záruka na řídící HeNe laser, modulátor a infračervený zdroj záření minimálně 5 let. Servis v místě instalace minimálně v následujícím rozsahu: do následujícího pracovního dne oprava závady nahlášené do 14:00hod formou zásahu v místě instalace Dále viz Priloha_c._2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-037-2019.pdf | Ing. Petra Honnerová, Ph.D., Tel.: 37763 4719, 735 713 911 | Teslova 11, 301 00 Plzeň, Nové technologie výzkumné centrum (NTC), budova H, místnost TH 207 | 1733000 | 1733000 |  | 0 |  | 38433000-9 - Spektrometry
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 1733000 | 0