## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 040 - 2019 (LMT-(III.)-040-2019) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-040-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Luxmetr se záznamem pro měření všech světelných zdrojů i světelných zdrojů LED | 1 | ks | Profesionální luxmetr se záznamem dat umožnující měřit osvětlenost od všech světelných zdrojů i LED. Měření dle třídy A. Min. měřicí rozsah min. 5 až min. 200 000 lx. Záznam okamžité, max. a min. hodnoty, měření relativní intenzity osvětlení. Doba záznamu min. 1 měsíc. Jednotky: lux / fc. Měření dle EN 12464. Min. provozní teplota 0 až 50 °C. Křemíkový snímač. Propojení s PC (USB či radiový přenos dat). |  | Samostatná faktura | NE |  |  | Ing. Lenka Raková, Ph.D., Tel.: 37763 4334, 721 744 487 | Ing. Lenka Raková, Ph.D., Tel.: 37763 4334, 721 744 487 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroenergetiky a ekologie, 3. patro, místnost EK 317 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 15000 | 0