## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 046 - 2019 (LMT-(III.)-046-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-046-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Analyzátor velikosti částic a zeta potenciálu | 1 | ks | Rozsah měření velikostí je maximálně od 0,3nm - 10 μm. Rozsah měření zeta potenciálu nejméně v rozsahu +/- 800mV. Možnost měření velikosti částic a zeta potenciálu ve stejné kyvetě. Možnost měření kontinuální transmitance. Možnost měření molekulové hmotnosti. Možnost měření indexu lomu vzorku. Měřící úhly minimálně v rozsahu 10-175°. Pracovní teplota měřící cely 0-90°C. Vyhodnocovací software. Řídící jednotka pro ovládání ve formě osobního počítače se softwarem. Součástí dodávky jsou 2 náhradní balení kyvet pro měření zeta potenciálu s minimálním množstvím 5 ks. Součástí dodávky jsou standardy. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: AMTMI - Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu Číslo projektu: 2018/52/525023 - CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280 | Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D., Tel.: 37763 4808 | Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D., Tel.: 37763 4808 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Centrum nových technologií a materiálů - Inženýrství speciálních materiálů, místnost VC 120 | 984500 | 984500 |  | 0 |  | 38434000-6 - Analyzátory
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 984500 | 0