## Výpočetní technika
Výpočetní technika (III.) 086-2019 (VT-(III.)-086-2019) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_VT-(III.)-086-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | Dodávka datového úložiště pro zálohování a archivaci | 1 | ks | Specifikace včetně popisu plnění viz Priloha_c._2_Kupni_smlouvy_podrobny_popis_predmetu plneni_VT-(III.)-086-2019.pdf |  | Samostatná faktura | NE |  | Nedílnou součástí předmětu smlouvy je: a) doprava Zboží do místa plnění vč. jeho vykládky, manipulace a ustavení na místě určeném Kupujícím, b) montáž, instalace a integrace diskových prostor do OS Linux se zálohovacím SW řešením Bacula, c) uvedení Zboží do plného provozu včetně prověření jeho bezchybné funkčnosti, d) zaškolení obsluhy (správců) dodaného Zboží v rozsahu cca 16 hodin pro 2 osoby Kupujícího; o splnění této povinnosti bude sepsán protokol o zaškolení správců (viz čl. 4.1 Smlouvy), e) SW podpora a maintenance minimálně po dobu záruky na Zboží (aktualizace a nové verze SW včetně instalace v době odstávek informačního systému Kupujícího), f) telefonická podpora kvalifikovaným technickým pracovníkem Prodávajícího v českém jazyce v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod., a to po celou dobu záruky na Zboží, g) bezplatný záruční servis Zboží v místě plnění s garantovanou reakcí NBD (Next Business Day) nebo kratší, a to po celou dobu záruky na Zboží. Dodání v období od 1. do 13. prosince 2019 | Ing. Oldřich Balák, Tel.: 37763 2856 | Ing. Oldřich Balák, Tel.: 37763 2856 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Centrum informatizace a výpočetní techniky, místnost UL 008 | 1610000 | 1610000 |  | 0 |  | 30233141-1 - Vícenásobné diskové pole nezávislých disků (RAID)
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 1610000 | 0