## Rozpočet TG
| Název stavby: | Plzeň, Borská 53 - rekonstrukce rozvodů
horkovodů, předávací stanice
| Část : | D.7. Technologická část
| Investor: | ZČU
poř. | č.p. | název, popis zařízení, prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celk.
| IO12.1 | Horkovodní přípojka - potrubní část
| IO12.1.01 | Předizolovaný potrubní systém | soubor | 1 | 0 | 0
viz. výpis HV komponentů - CN
| IO12.1.02 | Kontrola a zkoušení dle ČSN EN 13941 | hod | 72 | 0 | 0
| IO12.1.03 | Defektoskopické zkoušení svarů - rentgeny | ks | 99 | 0 | 0
Potrubí z tr. závitových ocel. bezešvých, ČSN 42 5710
| IO12.1.04 | DN 15 | m | 12 | 0 | 0
| IO12.1.05 | DN 40 | m | 2 | 0 | 0
| IO12.1.06 | DN 50 | m | 6 | 0 | 0
| IO12.1.07 | DN 65 | m | 3 | 0 | 0
| IO12.1.08 | Nátěr potrubí syntetický do DN 100 | m | 23 | 0 | 0
jednonás. základní + 1x email
| IO12.1.09 | Ocel.konstrukce, doplňkové mat | kg | 100 | 0 | 0
| IO12.1.10 | Demontáže izolace na předizol. Potrubí | ks | 99 | 0 | 0
| IO12.1.11 | Doprava potrubí na stavbu-skladování, přesun | soubor | 1 | 0 | 0
| IO12.1.12 | Montážní práce HV | soubor | 1 | 0 | 0
| IO12.1.13 | Demontáž teplovodního potrubí DN80-150 - kolektor | m | 240 | 0 | 0
| IO12.1.14 | Demontáž rozvodů ZTI DN 50-150 - kolektor | m | 360 | 0 | 0
| IO12.1.15 | Demontáž tepelné izolace rozvodů - kolektor | m2 | 210 | 0 | 0
| IO12.1.15 | Přesun hmot - kolektor | t | 12 | 0 | 0
| IO12.1.16 | Geodetické zaměření | hod | 48 | 0 | 0
| IO12.2 | Armatury
Kulový kohout VEXVE typ 100 / PN 25 / PN40
| IO12.2.01 | DN 15 | ks | 7 | 0 | 0
| IO12.2.02 | DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
| IO12.2.03 | DN 50 | ks | 4 | 0 | 0
| IO12.2.04 | DN 65 | ks | 2 | 0 | 0
| IO12.2.05 | Přesun hmot | t | 0.1 | 0 | 0
| IO12.3 | Sdělovací kabel
| IO12.3.01 | Komunikační kabel TCEKFY 3P 1.0 D včetně položení | m | 300 | 0 | 0
| IO12.3.02 | komunikační skříň | soubor | 4 | 0 | 0
| IO12.3.03 | svorkovnice+držáky, vývodky | soubor | 4 | 0 | 0
| IO12.3.04 | Lišta vkládací PVC 40x40 | m | 60 | 0 | 0
| IO12.3.05 | Proměření kabelu včetně měřící protokolu | soubor | 4 | 0 | 0
| IO12.3.06 | Drobný montážní materiál | soubor | 4 | 0 | 0
| IO12.3.07 | Montáž kom.skřínky | soubor | 4 | 0 | 0
| IO12.3.08 | Zapojení komunikačního kabelu ve skříních | soubor | 4 | 0 | 0
|  | CENA BEZ DPH: |  |  |  | 0

## výpis HV komponentů
Položka | Celkový popis | Množství(KS)
1 | 2000 trubka 88 /*180 12m sig. S2 | 8
2 | 2000 trubka 88 /*160 12m sig. S1 | 8
3 | 2000 trubka 88 /*180 6m sig. S2 | 1
4 | 2000 trubka 88 /*160 6m sig. S1 | 1
5 | 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 | 4
6 | 2000 trubka 76 /*140 12m sig. S1 | 12
7 | 2000 trubka 76 /*160 6m sig. S2 | 1
8 | 2000 trubka 76 /*140 6m sig. S1 | 1
9 | 2000 trubka 60 /*140 12m sig. S2 | 2
10 | 2000 trubka 60 /*125 12m sig. S1 | 2
11 | 2000 trubka 60 /*140 6m sig. S2 | 1
12 | 2000 trubka 60 /*125 6m sig. S1 | 1
13 | 5005 BS spojka *180 sig. S2 | 20
14 | 5005 BS spojka *160 sig. S1 | 20
15 | 5005 BS spojka *160 sig. S2 | 10
16 | 5005 BS spojka *140 sig. S1 | 26
17 | 5005 BS spojka *140 sig. S2 | 12
18 | 5005 BS spojka *125 sig. S1 | 11
19 | 2500 PI ohyb 90° 88 /*180 sig. S2 | 6
20 | 2500 PI ohyb 90° 88 /*160 sig. S1 | 6
21 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 | 2
22 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*140 sig. S1 | 8
23 | 2500 PI ohyb 90° 60 /*140 sig. S2 | 1
24 | 2500 PI ohyb 90° 60 /*125 sig. S1 | 1
25 | 2500 PI ohyb 90° 0,75x1,25m 60 /*140 sig. S2 | 2
26 | 2500 PI ohyb 90° 0,75x1,25m 60 /*125 sig. S1 | 2
27 | 2501 PI OHYB 90° 1,5x2,5m 88/*180 sig.S2 - Domovní vst. | 1
28 | 2501 PI OHYB 90° 1,5x2,5m 88/*160 sig.S1 - Domovní vst. | 1
29 | 3500 PI T-kus 88 /*180 - 60 /*140 etáž. sig. S2 | 1
30 | 3500 PI T-kus 88 /*160 - 60 /*125 etáž. sig. S1 | 1
31 | 3600 PI T-kus 88 /*180 - 60 /*140 paralel. sig. S2 | 1
32 | 3600 PI T-kus 88 /*160 - 60 /*125 paralel. sig. S1 | 1
33 | 4900 PI redukce 88 /*180 - 76 /* 160 sig. S2 | 1
34 | 4900 PI redukce 88 /*160 - 76 /* 140 sig. S1 | 1
35 | 4200 PI kulový kohout 60 /*140 sig. S2 | 2
36 | 4200 PI kulový kohout 60 /*125 sig. S1 | 2
37 | 4200 PI kulový kohout 76 /*160 sig. S2 | 1
38 | 4200 PI kulový kohout 76 /*140 sig. S1 | 1
39 | 5600 Koncovka *(160-180) / (60-89) 2500 | 3
40 | 5600 Koncovka *(125-140) / (60-76) 2400 | 5
41 | 5800 Těsnicí kruh *180 | 1
42 | 5800 Těsnicí kruh *160 | 2
43 | 5800 Těsnicí kruh *140 | 3
44 | 5800 Těsnicí kruh *125 | 2
45 | 7000 Polštářová deska 1000x2000x40 | 5
46 | 0000 Výstražná folie síťovaná zelená 238/1 š. 20 cm, 100 m | 5
47 | 0000 Krabička alarm vodičů | 4
48 | 0000 DETEKTOR BD 43 | 1
49 | Doprava, poštovné a balné | 1