## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 053 - 2019 (LMT-(III.)-053-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-053-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Snímač pro měření zářivého toku | 1 | ks | Snímač pro měření zářivého toku, spektrální rozsah minimálně 190 nm - 20 000 nm. Měření v kontinuálním (průměrný výkon) i pulzním (energie jednoho pulzu) režimu. Rozsah měření průměrného výkonu min. 2 mW - 12 W. Úroveň šumu max. 50 uW. Tepelný drift po dobu 30 min v rozmezí 40 - 150 uW. Maximální průměrná plošná hustota výkonu min. 25 kW/cm2. Doba odezvy komunikace s měřicí ústřednou max. 3 s. Rozsah měření energie pulzu minimálně v rozmezí 1 mJ - 30 J. Maximální plošná hustota energie min. 0.3 J/cm2 (pro pulzy kratší než 100 ns) až min. 30 J/cm2 (pro pulzy délky 10 ms). Spektrálně plochá citlivost, žebrování pro podporu konvektivního chlazení, apertura snímače o velikosti v rozmezí 14 - 18 mm. Hmotnost v rozmezí 0,3 - 0,4 kg. Průměr snímače včetně chladicích žeber menší než 90 mm. Snímací hlava umístěná na nastavitelném podstavci umožňující nastavení výšky osy apertury v rozmezí min. 110 - 145 mm. Smart konektor pro připojení k měřicí ústředně. |  | Společná faktura | ANO | Název projektu: LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018 |  | Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D., Tel.: 605 987 635, 37763 4722 | Teslova 1200/11, 301 00 Plzeň, Centrum nových technologií a materiálů - Termomechanika technologických procesů, místnost TH 206 | 37000 | 37000 |  | 0 |  | 38560000-8 - Zařízení pro měření výkonu
2 | Měřicí ústředna snímače pro měření zářivého toku | 1 | ks | Měřicí ústředna snímače pro měření zářivého toku, obsahuje 2 smart konektory pro souběžné připojení dvou snímačů pro měření zářivého toku. Připojení k počítači pomocí USB kabelu. Neobsahuje displej. Možnost napájení ze sítě 240V (možné s využitím napájecího adaptéru). V kontinuálním režimu měření (měření průměrného výkonu) je logovací perioda min. v rozsahu 5 s - 500 hod. V pulzním režimu měření (měření energie pulzu) je maximální real time logovací frekvence 25 kHz na kanál. Měřicí ústředna má možnost BNC trigrování. Měřicí ústředna nemá interní pamět. Měřená data jsou online přenášena do připojeného počítače. Součástí dodávky musí být software do PC pro OS Windows, a dále LabVIEW VI pro možnost ovládání měřicí ústředny v LabVIEW. Rozměry měřicí ústředny v rozmezí 95 x 180 x 25 mm až 110 x 200 x 40 mm (délka x šířka x výška). | [7 empty] | 43000 | 43000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 80000 | 0

## CPV
Laboratorní a měřící technika (II.)
31120000-3 - Generátory
31153000-3 – Usměrňovače
31155000-7 - Měniče
31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
31682210-5 - Přístrojové a řídící zařízení
31700000-3 - Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
32342400-6 - Akustické přístroje
32342410-9 - Zvukařské vybavení
32342411-6 - Minireproduktory
32342412-3 - Běžné reproduktory
32342420-2 - Studiové míchací pulty
32342430-5 - Systémy pro zhuštění řeči
32342440-8 - Systémy pro telefonní záznamníky
32342450-1 - Přístroje pro záznam hlasu
33168100-6 - Endoskopy
35125100-7 - Senzory
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38300000-8 - Měřicí přístroje
38310000-1 - Přesné váhy
38311000-8 - Elektronické váhy a příslušenství
38311000-8 - Elektronické váhy a příslušenství
38311100-9 - Elektronické analytické přístroje k vážení
38311200-0 - Elektronické technické přístroje k vážení
38311210-3 - Kalibrační váhy
38340000-0 - Nástroje pro měření množství
38341000-7 - Přístroje pro měření radiace
38341100-8 - Záznamníky s elektronovým paprskem
38341200-9 - Radiační dozimetry
38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
38341300-0 - Nástroje pro měření elektrických veličin
38341310-3 - Ampérmetry
38341320-6 - Voltmetry
38341400-1 - Geigerův počítač
38341500-2 - Přístroje pro kontrolu kontaminace
38341600-3 - Monitory radiace
38342000-4 - Osciloskopy
38342100-5 - Oscilografy
38343000-1 - Zařízení pro kontrolu chyb
38344000-8 - Přístroje pro kontrolu znečištění
38410000-2 - Měřící nástroje
38412000-6 - Teploměry
38420000-5 - Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů
38421000-2 - Zařízení pro měření průtoku
38421100-3 - Vodoměry
38421110-6 - Průtokoměry
38422000-9 - Zařízení pro měření hladiny
38423000-6 - Zařízení pro měření tlaku
38423000-6 - Zařízení pro měření tlaku
38423100-7 - Tlakoměry
38424000-3 - Měřící a řídící zařízení
38425000-0 - Kapalinové mechanické zařízení
38425100-1 - Manometry
38425200-2 - Viskozimetry
38425300-3 - Indikátory hloubky
38425400-4 - Přístroje na odhad struktury
38425500-5 - Přístroje na odhad síly
38425600-6 - Pyknometry
38425700-7 - Přístroje na měření povrchového napětí
38425800-8 - Denzitometry
38426000-7 - Coulometry
38427000-4 - Fluxmetry
38428000-1 - Rheometry
38429000-8 - Rotametry
38430000-8 - Snímací a analytické aparáty
38431000-5 - Snímací přístroje
38432000-2 - Analytické přístroje
38433000-9 - Spektrometry
38434000-6 - Analyzátory
38434200-8 - Zařízení pro měření zvuku
38434210-1 - Sonometry
38434220-4 - Analyzátory rychlosti zvuku
38434400-0 - Analyzátory vibrací
38436000-0 - Třepačky a příslušenství
38436100-1 - Mechanické třepačky
38436110-4 - Koš na Erlenmeyerovy baňky pro třepačky
38436120-7 - Svorky na Erlenmeyerovy baňky pro třepačky
38436130-0 - Stojany pro dělicí nálevky
38436140-3 - Vložka do třepačky se svorkami na Erlenmayerovy baňky
38436150-6 - Stojan na Petriho misku pro třepačky
38436160-9 - Stojan na zkumavku pro třepačky
38436170-2 - Adaptér na baňku pro třepačky
38436200-2 - Rotační odpařováky
38436210-5 - Ochranný kryt rotačních odpařováků
38436220-8 - Snímač teploty varu pro rotační odpařováky
38436230-1 - Regulátor tlaku rotačních odpařováků
38436300-3 - Inkubační třepačky
38436310-6 - Vyhřívací desky
38436320-9 - Vyhřívací desky pro baňky
38436400-4 - Magnetické třepačky
38436410-7 - Termoregulátory pro mechanické třepačky s vyhřívacími deskami
38436500-5 - Mechanické míchačky
38436510-8 - Vrtulová míchadla pro mechanické míchačky
38436600-6 - Ponorné homogenizátory
38436610-9 - Disperzní přístroje pro ponorné homogenizátory
38436700-7 - Ultrazvukové dezintegrátory
38436710-0 - Sondy pro ultrazvukové dezintegrátory
38436720-3 - Konvertory pro ultrazvukové dezintegrátory
38436730-6 - Komory s kontinuálním průtokem pro ultrazvukové dezintegrátory
38436800-8 - Homogenizátory s rotační čepelí
38500000-0 - Kontrolní a zkušební přístroje
38510000-3 - Mikroskopy
38511000-0 - Elektronové mikroskopy
38511100-1 - Snímací elektronové mikroskopy
38511200-2 - Transmisní elektronový mikroskop
38512000-7 - Iontové a molekulární mikroskopy
38512100-8 - Iontové mikroskopy
38512200-9 - Molekulární mikroskopy
38513000-4 - Invertované a metalurgické mikroskopy
38513100-5 - Invertované mikroskopy
38513200-6 - Metalurgické mikroskopy
38514000-1 - Mikroskopy s tmavým polem a skenovací sondové mikroskopy
38514100-2 - Mikroskopy s tmavým polem
38514200-3 - Skenovací sondové mikroskopy
38515000-8 - Fluorescentní a polarizační mikroskopy
38515100-9 - Polarizační mikroskopy
38515200-0 - Fluorescentní mikroskopy
38516000-5 - Monokulární a/nebo binokulární mikroskopy pracující se složeným světlem
38517000-2 - Akustické a projekční mikroskopy
38517100-3 - Akustické mikroskopy
38517200-4 - Projekční mikroskopy
38518000-9 - Mikroskopy se širokým zorným polem, stereomikroskopy a mikroskopy pracující s rozloženým světlem
38518100-0 - Mikroskopy se širokým zorným polem
38518200-1 - Stereomikroskopy a mikroskopy pracující s rozloženým světlem
38519000-6 - Různé součásti mikroskopů
38519100-7 - Iluminátory k mikroskopům
38519200-8 - Objektivy mikroskopů
38519300-9 - Foto a video doplňky k mikroskopům
38519310-2 - Foto doplňky k mikroskopům
38519320-5 - Video doplňky k mikroskopům
38519400-0 - Automatické podstavce mikroskopů
38519500-1 - Náhradní žárovky do laboratorních mikroskopů
38519600-2 - Okuláry, kondenzory, kolektory, tubusy, stolky a kryty k mikroskopům
38519610-5 - Okuláry mikroskopů
38519620-8 - Kondenzory mikroskopů
38519630-1 - Kolektory mikroskopů
38519640-4 - Tubusy mikroskopů
38519650-7 - Stolky mikroskopů
38519660-0 - Kryty mikroskopů
38520000-6 - Skenery
38521000-3 - Tlakové skenery
38522000-0 - Chromatografické skenery
38527100-6 - Dozimetry s ionizačními komorami
38527200-7 - Dozimetry
38527300-8 - Sekundární standardardizační dozimetrické systémy
38527400-9 - Dozimetry s fantomem
38530000-9 - Difraktograf
38540000-2 - Zkušební a měřící stroje
38540000-2 - Zkušební a měřící stroje
38541000-9 - Zkoušečky pájivosti
38542000-6 - Servo-hydraulické testovací přístroje
38543000-3 - Zařízení pro detekci plynů
38544000-0 - Přístroj pro detekci drog
38545000-7 - Sady pro testování plynů
38546000-4 - Systémy pro detekci výbušnin
38546100-5 - Zařízení pro detekci bomb
38547000-1 - Dozimetrické systémy
38548000-8 - Nástroje pro vozidla
38550000-5 - Měřiče
38551000-2 - Měřiče energií
38552000-9 - Elektronické měřiče
38553000-6 - Magnetické měřiče
38554000-3 - Elektroměry
38560000-8 - Zařízení pro měření výkonu
38561000-5 - Otáčkoměry
38561100-6 - Rychloměry pro vozidla
38561110-9 - Tachometry
38561120-2 - Taxametry
38562000-2 - Stroboskopy
38570000-1 - Regulační a kontrolní přístroje a nástroje
38571000-8 - Omezovače rychlosti
38580000-4 - Zařízení založená na užití radiace, pro jiné než lékařské účely
38581000-1 - Zařízení pro prosvěcování zavazadel
38582000-8 - Rentgenové kontrolní zařízení
38600000-1 - Optické přístroje
38622000-1 - Zrcadla
38623000-8 - Optické filtry
38624000-5 - Optické pomůcky
38634000-8 - Optické mikroskopy
38636000-2 - Speciální optické nástroje
38636110-6 - Průmyslové lasery
38930000-3 - Přístroje pro měření vlhkosti
38931000-0 - Testovací přístroje teploty a vlhkosti
38970000-5 - Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory
39230000-3 - Výrobky pro zvláštní účely
39234000-1 - Kompostovače
39235000-8 - Žetony
39236000-5 - Stříkací (natěračské) kabiny
39237000-2 - Sněhové tyče
42122450-9 - Vakuová čerpadla
42122500-5 – Laboratorní pumpy a příslušenství
42123000-7 - Kompresory
42123100-8 - Plynové kompresory
42123200-9 - Rotační kompresory
42123300-0 - Kompresory pro chladící techniku
42123400-1 - Vzduchové kompresory
42123410-4 - Upevněné vzduchové kompresory
42123500-2 - Turbokompresory
42123600-3 - Pístové objemové kompresory
42123610-6 - Agregát na stlačený vzduch
42123700-4 - Odstředivé kompresory
42123800-5 - Kompresory pro použití v civilních letadlech
42124320-3 - Části vakuových čerpadel
42300000-9 - Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece
42910000-8 - Destilační, filtrační nebo rektifikační zařízení
42912000-2 - Stroje k filtrování nebo čištění kapalin
42912000-2 - Stroje k filtrování nebo čištění kapalin
42912100-3 - Stroje k filtrování kapalin
42912110-6 - Vrtací zařízení s filtrací kalu
42912120-9 - Hydrocyklónové stroje
42912130-2 - Přístroje k filtrování a čištění nápojů
42912300-5 - Stroje k filtrování a čištění vody
42912310-8 - Přístroje k filtrování vody
42912320-1 - Odvzdušňovací zařízení
42912330-4 - Přístroje k čištění vody
42912340-7 - Destilační zařízení
42912350-0 - Filtrační provozní zařízení
42913000-9 - Olejové, benzínové nebo vzduchové sací filtry
42913300-2 - Olejové filtry
42913400-3 - Benzínové filtry
42913500-4 - Vzduchové sací filtry
42914000-6 - Zařízení pro recyklaci
42931100-2 - Laboratorní odstředivky a příslušenství
42942000-1 - Pece a příslušenství
42942200-3 - Vakuové pece
42943000-8 - Termostatické vodní lázně a příslušenství
42943100-9 - Chladicí cívky
42943200-0 - Ultrazvuková lázeň
42943210-3 - Ponorné termostaty
42943300-1 - Ponorné chladiče
42943400-2 - Cirkulační ventilátory na chlazení a na chlazení a topení
42943500-3 - Recirkulační chladiče
42943600-4 - Vysokoteplotní cirkulační ventilátory
42943700-5 - Topné cirkulační ventilátory
42943710-8 - Víka na lázně
42990000-2 - Ostatní účelové stroje
50344000-8 - Opravy a údržba optických přístrojů a příslušenství
50410000-2 - Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů
50421200-4 - Opravy a údržba rentgenových přístrojů
50430000-8 - Opravy a údržba přesných přístrojů