## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 052 - 2019 (LMT-(III.)-052-2019) | [10 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-052-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Vibrační viskozimetr | 1 | ks | Frekvence min. 30 Hz. Rozsah měření min.: 0,3 mPa·s - 10 Pa·s. Možnost případného rošíření měřicího rozsahu. Měření v reálném čase. Měření teploty v rozsahu min. 0 - 160°C. Možnost kalibrace viskozity (jednobodová a dvoubodová). Možnost měření pěnových a pěnivých vzorků. Možnost měření tekoucích vzorků (i v turbulentním proudění). Možnost měření koloidních roztoků a gelů. Standard RS-232C interface. Displej pro zobrazení měřených dat. Dodávka včetně SW a napájecího adaptéru, s podporou grafického zobrazení analyzovaných dat. |  | Samostatná faktura | Ing. Jaroslav Hornak, Ph.D., Tel.: 37763 4530 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EK411 | 180000 | 180000 |  | 0 |  | 38425200-2 - Viskozimetry
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [9 empty] | 180000 | 0