## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 048 - 2019 (LMT-(III.)-048-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-048-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Čistička ultrazvuková | 1 | ks | Objem nádržky min. 2,5 litrů. Pracovní frekvence min. 42kHz. Materiál nadržky: nerezavějící ocel. Rozměr nádrže: min. 240x140x70 mm. Ohřev až na 60°C. Časovač: min. 5 cyklů. Indikace LED displej. Napájení: 220 - 240V AC / 50Hz. | Ultrazvuková čistička CE-7200A s ohřevem 2,5 litrů | Samostatná faktura | ANO | SGS-2018-051 |  | Jitka Horská, Tel.: 37763 4725 | Teslova 9G, 301 00 Plzeň, Nové technologie - výzkumné centrum, Centrum nových technologií a materiálů, kancelář TG 203 | 6000 | 6000 | 4350 | 4350 | VYHOVUJE | 42943200-0 - Ultrazvuková lázeň
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 6000 | 4350