## AVT
AV technika II 032-2019 (AVT-(II.)-032-2019) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_AVT-(II.)-032-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA jde o interní pozn. ZČU určenou pro odd. PS-NL (nákup) | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | Objektiv | 2 | ks | Teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností alespoň 180 mm, se světelností objektivu minimálně 2,8 s plným kinofilmovým formátem bez optické stabilizace, s konvekčním zaostřováním. Clona musí být ovladatelná ručně kroužkem. Poměr zvětšení v rozmezí 1:6 až 1:8, průměr filtrů 72 mm. Bajonet musí odpovídat možnostem kamery, tj. typu Nikon F, optický člen z ED skla, nejvyšší clonové číslo f/22. |  | Samostatná faktura | ANO | 1ks z projektu: TN01000007-NCE-PB1.02 1ks z projektu: VS-19-024 | Ing. Pavel Žitek, Tel.: 37763 8104 | Michaela Vacková, Tel.: 3776 8103, 605 502 202 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní, laboratoř UX 136 | 44000 | 22000 |  | 0 |  | 1ks objektiv + 1ks mezikoružek k inv.č. 211270 . 1ks objektiv + 1ks mezikroužek k inv.č. 160075. | 38652200-2 - Fotografické přístroje zvětšovací
2 | Makro mezikroužky | 2 | ks | Sada obsahující kroužky alespoň 7, 14 a 24 mm. Bajonet musí být kompatibilní s objektivem a kamerou, tj. bajonetový adaptér typu Nikon F k objektivu a stejný bajonetový adaptér ke kameře. Materiál mezikroužků - kvalitní slitina hliníku. |  |  |  | 1ks z projektu: TN01000007-NCE-PB1.02 1ks z projektu: VS-19-024 |  |  |  | 600 | 300 |  | 0 |  |  | 38652200-2 - Fotografické přístroje zvětšovací
3 | Stativové přenosné plátno | 1 | ks | Umístění na zem. Stativové, roletové, ruční svinování, černé okraje. Šířka plátna: min. 150 cm - max. 155 cm. Výška plátna: min. 113 cm - max. 150cm. Matně bílé plátno, černé okraje. Nastavitelná výška stativu. |  | Samostatná faktura | NE |  | Ing. Kamil Eckhardt, Tel.: 37763 3006 | Mgr. Sabina Mattová, Ph.D., Tel.: 702 020 897 | Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň, Fakulta filozofická - Katedra archeologie, místnost SP 405 | 2000 | 2000 |  | 0 |  |  | 38653400-1 - Projekční plátna
4 | Digitální fotoaparát | 2 | ks | Minimální technické parametry: podmínka je kompatibilita objektivů Nikon (bajonet DX ) s poptávanými těly fotoaparátů na základě předchozích investic zadavatele. Kategorie přístroje minimálně 24 Mpix. Rychlost sériového snímání: min. 4 sn./s. LCD obrazovka - otočná a výklopná. Dálkové ovládání. Bluetooth. Typ paměťového media: standart formátu SD. Bezdrátový přenos dat, wi-fi. |  |  |  |  | Mgr. Petr Netolický, Ph.D., Tel.: 37763 5110 |  |  | 24800 | 12400 |  | 0 |  |  | 38651000-3 - Fotografické přístroje
5 | Objektiv „35 mm“ | 1 | ks | Minimální technické parametry: podmínka je kompatibilita objektivu s tělem fotoaparátu Nikon na základě předchozích investic zadavatele. Minimální ohnisková vzdálenost: 35 mm, maximální ohnisková vzdálenost: 35 mm. Světelnost objektivu max. f/ 1,8. | [7 empty] | 3300 | 3300 |  | 0 |  |  | 38651100-4 - Objektivy
6 | Objektiv „18 - 55 mm“ | 1 | ks | Minimální technické parametry: podmínka je kompatibilita objektivu s tělem fotoaparátu Nikon na základě předchozích investic zadavatele. Minimální ohnisková vzdálenost: 18 mm. Maximální ohnisková vzdálenost: 55 mm. Světelnost objektivu min. f/ 3,5 na kratší vzdálenost. Optický stabilizátor. | [7 empty] | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 38651100-4 - Objektivy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 79700 | 0