## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 054 - 2019 (LMT-(III.)-054-2019) | [10 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-054-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Analytické váhy | 1 | ks | Váživost minimálně 200 g. Přesnost minimálně 0,0001 g. Tárování, kalibrační program, digitální zobrazování hodnot a podsvícený displej, podpora pracovních režimů vážení a počítání kusů. Vážní plocha z nerezové oceli. Ochranný skleněný kryt s posuvnými dvířky. Výškově nastavitelné nožičky. Komunikační rozhraní (alespoň RS232). Součástí dodávky musí být napájecí adaptér. | kat.č.. 7213.2022+KERN ADB 200-4 https://www.kern-sohn.com/shop/en/laboratory-balances/analytical-balances/ADB/ADJ/ | Společná faktura | Ing. Petr Kadlec, Tel.: 37763 4551 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EK 410 | 20000 | 20000 | 14400 | 14400 | VYHOVUJE | 38311000-8 - Elektronické váhy a příslušenství
2 | Přesné závaží | 1 | ks | Provedení z nerezové oceli. Hmotnost 10 g. Třída přesnosti F1. Dodání s kalibrací. Dodání minimálně v plastovém ochranném obalu. | kat.č.. 9993.4043+962-434+7290.4784https://www.kern-sohn.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=suche&ls=en&gesamt_zeilen=0&fresh=1&suchbegriff=327-64 |  |  |  | 1400 | 1400 | 1241 | 1241 | VYHOVUJE | 38311000-8 - Elektronické váhy a příslušenství
3 | Datalogger teploty s jednou teplotní sondou PT 1000 a potřebným příslušenstvím pro propojení s PC | 1 | ks | Rozsah měřených teplot minimálně -80 °C až 250 °C. Rozlišení minimálně 0,1 °C. Sonda připojena pomocí kabelu (neintegrována přímo v přístroji). Kapacita paměti minimálně 450 000 hodnot. Nastavitelný interval záznamu (možnost záznamu teploty každou sekundu, ale také jen jednou za hodinu). Krytí IP67. Bateriové napájení. Připojení k PC pomocí USB. Alarm. Dodání v kompletu s kompatibilní sondou PT 1000 a s propojovacím USB kabelem. | kat.č.. 7080.0306+9994.3357+9994.5607 datalogger Comet U0111 https://www.cometsystem.cz/pdf/U0111 |  |  |  | 5000 | 5000 | 4103 | 4103 | VYHOVUJE | 38412000-6 - Teploměry
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [9 empty] | 26400 | 19744