## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 072 - 2019 (LMT-(III.)-072-2019) | [10 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-072-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Vortex | 1 | ks | Vortex s velkým výběrem adaptérů. Dodání s nástavcem o průměru 25 mm na zkumavky a plochým nástavcem z vroubkované gumy o průměru 76 mm pro kádinky a baňky. Dotykový nebo kontinuální chod. Nastavitelná rychlost minimálně 600 - 2700 rpm, třepané zkumavky 1,5 - 250 ml, hmotnost maximálně 4 kg. |  | Společná faktura | Mgr. Tereza Gerátová, Tel.: 37763 6241, geratovt@cbg.zcu.cz | Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Centrum biologie, geověd a envigogiky, místnost CH 318 | 12760 | 12760 |  | 0 |  | 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
2 | Minicentrifuga | 1 | ks | Malá stolní centrifuga s fixní rychlostí. Úložný prostor s adaptéry na spodní straně přístroje. Včetně rotorů (minimálně 8 x 1,5 / 2 ml, minimálně 32 x 0,2 ml nebo 4 x PCR stripy). |  |  |  |  | 6350 | 6350 |  | 0 |  | 31682210-5 - Přístrojové a řídící zařízení
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [9 empty] | 19110 | 0