## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 071 - 2019 (LMT-(III.)-071-2019) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-070-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Měřící ústředna | 1 | ks | Měřící zařízení pro snímání a zpracování signálů, systém reálného času, programovatelné FPGA pole, možnost připojení k ethernet se sdílenými disky, napájení externím zdrojem od 10 do 30 V. Minimálně 8 GB interní uložiště, teplotní odolnost -40 °C to 70 °C, minimálně 200000 klopných obvodů FPGA, provozní odolnost vibrací dle IEC 60068-2-64 minimálně 5 grms. Programovatelné řízení běhu a FPGA pomocí LabVIEW. Možnost rozšíření vstupů (viz níže). Vstupy: 8 kanálů plné/půl můstky, rozebiratelné připojení kabelů, minimálně 10kS/s/kanál, 24bit ADC, možnost rozšíření na 16 kanálů; 8 kanálů AI, 0 – 5 V, minimálně 10kS/s/kanál, 12bit ADC; 4 kanály univerzální,minimálně 50S/s/kanál, 24bit ADC, měření odporu do 10kΩ, napětí ±100mV, ±10V, proudů ±20mA; v případě, že kanály nebudou univerzální 2 kanály měření odporu do 10kΩ, 2 kanály měření napětí ±100mV, ±10V, 2 kanály měření proudů ±20mA; Výstupy: 8 kanálů AO, 0 – 5 V, minimálně 10kS/s/kanál, 12bit ADC; DIO 4 kanály DIO, LVTTL, max přepínací frekvence 100kHz; |  |  | ANO | FV40260 On - line měření a analýzy provozního zatížení konstrukcí s adaptivními virtuálními modely | dodání zboží do místa plnění nejdpozději do 20. 12. 2019. | Michal Křížek | Oldřich Škach | Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň | 320000 | 320000 |  | 0 |  | 31682210-5 - Přístrojové a řídící zařízení
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 320000 | 0