## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 073 - 2019 (LMT-(III.)-073-2019) | [10 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-073-2019
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Ultrazvuková čistička | 1 | ks | Vana nesmí mít kruhový profil, rozměry vany min. 330x300x200 mm. Možnost vypuštění pomocí vypouštěcího ventilu. Dodávka včetně nerez koše a víka. Příkon min. 180 - 300 Watt. Možnost nastavení délky čištění v rozsahu min. 0 - 60 minut. Teplota čištění do 80°C. Možnost nastavení výkonu min. v pěti stupních. Možnost nastavení frekvence čištění, minimálně ve dvou stupních, nižší frekvence min. 20 kHz, vyšší frekvence min. 40 kHz. | Ultrazvuková čistička dvoufrekvenční LS300GL2 | Samostatná faktura | Ing. Jan Matějka, Tel.: 702 091 406, 37763 8503 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta strojní - Katedra technologie obrábění, místnost UK 216 | 20500 | 20500 | 20480 | 20480 | VYHOVUJE | 42943200-0 - Ultrazvuková lázeň
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [9 empty] | 20500 | 20480