## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 007 - 2020 (LMT-(III.)-007-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-007-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | RLC můstek | 1 | ks | Precizní RLC můstek pro měření základních elektrických parametrů ve frekvenčním rozsahu 1 MHz až 3 GHz. Technické parametry: - frekvenční rozsah: 1 MHz až 3 GHz, při rozlišení 1 kHz (v celém frekvenčním pásu) - měření RLC parametrů - měření impedance - měření ztrátového činitele - měření činitele jakosti - měření reaktance - kalibrace nízkoztrátových kondenzátorů, kalibrace DCR - konektivita: GPIB, LAN, USB - možnost připojení klávesnice a myši - připojení testovacích stolic pomocí 7mm APC konektoru Příslušenství: - Kalibrační kit - Sada měřicích kabelů (sond) Kompatibilita s měřicími stolicemi Agilent 16197A, Agilent 16092A, Agilent 16093A, Agilent 16194A, Agilent 16192A, Agilent 16200B. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 | doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D., Tel.: 37763 4508 | doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D., Tel.: 37763 4508 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EK 405 | 679000 | 679000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 679000 | 0