## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 009 - 2020 (LMT-(III.)-009-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-009-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Termovizní kamera profesionální | 1 | ks | Termovizní kamera s rukojetí. Zobrazovač: LCD nejméně 3,5" s min. rozlišením 640x480. Min. zorné pole 34°H a 24°V. Vzorkovací frekvence nejméně 9 Hz. Rozsah měřených teplot (kalibrovaný) alespoň -10 °C až +1000 °C. Min. přesnost +- 2°C nebo 2%. Min. citlivost 50mK při 30°C. Min. rozlišení čipu 640x480 (softwarové skládání obrazu na rozlišení 1280x960). Automatické zaostření pomocí laseru pro získání ostrého snímku pro blízké i vzdálené objekty najednou, streamování obrazu v reálném čase a možnost ovládání pomocí softwaru v PC. Vestavěný fotoaparát pro viditelné spektrum. Možnost uložení na SD kartu nebo USB Flash disk. Výstupní formáty souborů bmp, jpeg, is3, avi. Provoz na baterie a adaptér. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 | Ing. Luboš Streit, Ph.D., Tel.: 37763 4444 | Ing. Luboš Streit, Ph.D., Tel.: 37763 4444 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Regionální inovační centrum elektrotechniky, místnost EK 215 | 240000 | 240000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 240000 | 0