## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 002 - 2020 (LMT-(III.)-002-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-002-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Termokamera pro mobilní telefon | 1 | ks | Připojení přes USB-C konektor. Vizuální rozlišení videa min. 1440x1080 pixelů. Rozlišení teplotního senzoru min. 160x120 pixelů a velikost pixelu max. 15 µm. Teplotní rozlišení alespoň -20 °C až + 400 °C. Teplotní citlivost max. 150 mK. Certifikace: RoHS, CE, CEC-BC, EN61233. Výdrž baterie min. 1h. Aplikace pro operační systém Android v českém jazyce. Odolnost proti mechanickému poškození. Hmotnost max. 40 g. | Flir One Pro termokamera pro Android USB-C (PN FL-435-0007-03-NA) | Samostatná faktura | NE |  |  | Ing. Jiří Navrátil, Tel.: 737 732 864, 37763 4570 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EU 103 | 14500 | 14500 | 10435 | 10435 | VYHOVUJE | 32333200-8 - Videokamery
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 14500 | 10435