## Software
Software III 003 - 2020 (SW-(III.)-003-2020) | [12 empty] | Priloha_c._1_Smlouvy_SW_technicka_specifikace_SW-(III.)-003-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
1 | 3D softwarová aplikace | 1 | ks | 3D softwarová aplikace umožňující zkoumání a pochopení struktur a vlastností materiálu (primárně kostí a kostní tkáně) z moderních zobrazovacích metod (CT, mikroCT, magnetická rezonance, RTG a další). Rekonstrukce objemových dat a struktur, studium vnitřní struktury materiálu. Možnost od jednoduchých vizualizací až po pokročilé zpracování obrazu, kvantifikaci, analýzu a reportování pro pokročilé 2D a 3D charakteristiky materiálů. Vizualizační moduly: objemové a povrchové vykreslování, vykreslování objektů s překryvem dalších vrstev. Globální a lokální (adaptivní) thresholding pro segmentaci materiálů a objektů na různých druzích pozadí. Okrajová segmentace pro snímky a materiály s nehomogenní odrazivostí při snímkování. Konzistentní mnoho materiálová segmentace. Zobrazovací schopnost pro více materiálové objekty. Výrazná schopnost kvantifikace a popisu objektů, nad rámec jednoduchých popisných měr jako jsou objem, povrch, délka, šířka atd. (např. možnost pracovat s orientací, sfericitou, defekty atd.). Registrace a slučování objemových dat. Možnost tvorby projektů a workflows pro konkrétní ukoly. Možnost práce se skripty v různých jazycích (Tcl, Python, C++). Nadstandardní schopnost prezentace: grafické výstupy, vizuální a video výstupy, pokročilá prezentace v různých formátech. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 | Bc. Jitka Vlasáková, Tel.: 37763 5303, 602 135 390, jvlasako@ksa.zcu.cz | Sedláčkova 15, 301 00 Plzeň, Fakulta filozofická - Katedra antropologie, místnost SP 307 | 417500 | 417500 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [11 empty] | 417500 | 0