## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 024 - 2020 (LMT-(III.)-024-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-024-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Generátor křivek | 1 | ks | Šířka pásma minimálně 80 MHz. Počet kanálů minimálně 2. Generované průběhy minimálně: standard Sine, Square, Ramp, Pulse, triangle, Gaussian Noise, DC, exponential Fall, exponential Rise, Negative Ramp. Provozní režimy minimálně: Continuous, Modulate, Frequency Sweep. Typy modulace minimálně: AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, Sum (carrier + modulation). Amplituda: 1 mVpp až minimálně 10 Vpp, 50 Ω. Jednotky alespoň: Vpp, Vrms, or dBm. Další funkce : možnost stahování křivek z osciloskopu nebo z běžně používaných softwarových nástrojů (Matlab, Excel). |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: ERDF II projekt Západočeské univerzity v Plzni Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013247 | Dodání zboží do 60ti kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. | doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D., Tel.: 37763 4351 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroenergetiky a ekologie, místnost UX 131 | 124999 | 124999 |  | 0 |  | 31120000-3 - Generátory
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 124999 | 0