## AVT
AV technika II 007-2020 (AVT-(II.)-007-2020) | [14 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_AVT-(II.)-007-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba ve věci technické specifikace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | Velkoplošná obrazovka A | 1 | ks | Min. úhlopříčka 208 cm. Rozlišení 4K, frekvence min. 100 Hz, HDR10+, HLG. Duální tuner DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC. Min.: 4× HDMI, 2× USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, herní režim, hlasové ovládání, podpora Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistent, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Dolby Digital Plus. Maximální hloubka 65 mm. Držák obrazovky: VESA uchycení, min. pro velikost 65-86", nosnost min. 100 kg. Součástí dodávky je kompletní signálová kabeláž (audio, HDMI, UTP, napájení, včetně potřebných prvků pro zajištění propojení, elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu) v délce min. 20 m, montáž včetně propojení jednotlivých prvků s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). |  | Společná faktura | NE |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Včetně montáže a propojení jednotlivých prvků s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 | PhDr. Petr Simbartl, Ph.D., Tel.: 37763 3712, Email: simbartl@fzs.zcu.cz | Bc. Vilém Hodek, Tel.: 37763 3711, 721 366 366, Email: hodek@fzs.zcu.cz | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnost HJ 17 | 72000 | 72000 |  | 0 |  | Posouzení splnění technické specifikace bude provádět zástupce Řešitele (PhDr. Petr Simbartl, Ph.D., email: simbartl@fzs.zcu.cz) | 32320000-2 - Televizní a audiovizuální přístroje
2 | Velkoplošná obrazovka B | 2 | ks | Min. úhlopříčka 191 cm. Rozlišení 4K, frekvence min. 100 Hz, HDR10+, HLG. Duální tuner DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC. Min.: 4× HDMI, 2× USB, CI+, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, herní režim, hlasové ovládání, podpora Miracast, HbbTV 1.5, Google Assistent, přehrávání 360° videa, Apple Airplay 2, párování s mobilním zařízením, Dolby Digital Plus. Maximální hloubka 65 mm. Držák obrazovky: VESA uchycení, min. pro velikost 65-86", nosnost min. 100 kg. Součástí dodávky je kompletní signálová kabeláž (audio, HDMI, UTP, napájení, včetně potřebných prvků pro zajištění propojení, elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu) v délce min. 20 m, montáž včetně včetně propojení jednotlivých prvků s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Včetně montáže a propojení jednotlivých prvků s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  | PhDr. Petr Simbartl, Ph.D., Tel.: 37763 3712, Email: simbartl@fzs.zcu.cz | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnosti HJ 301, 302 | 120000 | 60000 |  | 0 |  |  | 32320000-2 - Televizní a audiovizuální přístroje
3 | Interaktivní set A | 1 | ks | Set dotykového displeje a tabule na pylonovém zvedacím systému. Dotykový displej: min. úhlopříčka 75", rozlišení 4K min. 3840 × 2160 bodů, doba odezvy max. 8 ms, min. 30bit, jas min. 350 cd/m2, kontrast min. 1200:1. Min.: HDMI 1.4, HDMI 2.0, VGA, USB, LAN, integrované reproduktory. Široké pozorovací úhly, filtr modrého světla, odolné tvrzené sklo s ochranou proti poškrábání. Min. 20 dotyků zároveň. Operační systém Android, funkce bezdrátového sdílení obsahu (iMirror, ScreenShare), integrované cloudové řešení se snadným přístupem ke službám Google Disk a Microsoft OneDrive. Kompatibilní integrovaný slot-in počítač (konfigurace min. 8GB DDR4, 128GB SSD, 802.11ac WiFi, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x Gigabit Ethernet, OS Windows 10 Pro). Maximální rozměry displeje 1800 mm (šířka) x 1100 mm (výška) x 100 mm (hloubka). Pylonový zvedací systém: min. výška 320 cm, včetně konstrukce pro uchycení tabule 240 x 120 cm a dotykového displeje včetně madla pro jejich nezávislou změnu výšky a bezpečnou manipulaci, součástí systému je i zámek pro zajištění pozice tabule před dotykovým displejem (displej je na středu rámové konstrukce). Tabule: min. rozměr 240 x 120 cm, magnetický bílý keramický povrch pro popis za sucha mazatelnými fixy, polička, bílý hliníkový rám, záruka na povrch tabule min. 25 let. Součástí dodávky je kompletní signálová kabeláž (HDMI, USB, UTP, napájení, včetně potřebných prvků pro zajištění propojení, elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu) v délce min. 20 m, montáž včetně propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. U tabule záruka na povrch tabule min. 25 let. Včetně montáže a propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnost HJ 203 | 160000 | 160000 |  | 0 |  |  | 32320000-2 - Televizní a audiovizuální přístroje
4 | Interaktivní set B | 1 | ks | Set dotykového displeje a tabulí na pylonovém zvedacím systému. Dotykový displej: min. úhlopříčka 86", rozlišení 4K min. 3840 × 2160 bodů, doba odezvy max. 8ms, min. 30bit, jas min. 350 cd/m2, kontrast min. 1200:1. Min.: HDMI 1.4, HDMI 2.0, VGA, USB, LAN, WiFi modul, integrované reproduktory. Min.: široké pozorovací úhly, filtr modrého světla, odolné tvrzené sklo s ochranou proti poškrábání. Min. 20 dotyků zároveň. Operační systém Android, funkce bezdrátového sdílení obsahu (iMirror, ScreenShare), integrované cloudové řešení se snadným přístupem ke službám Google Disk a Microsoft OneDrive. Kompatibilní Integrovaný slot-in počítač (konfigurace min. 8GB DDR4, 128GB SSD, 802.11ac WiFi, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x Gigabit Ethernet, OS Windows 10 Pro). Maximální rozměry displeje 2000 mm (šířka) x 1200 mm (výška) x 100 mm (hloubka). Tabule č.1 (1 ks): min. rozměr 400 cm (šířka) x 120 cm (výška), magnetický bílý keramický povrch pro popis mazatelnými fixy, polička, bílý hliníkový rám, záruka na povrch tabule min. 25 let. Tabule č.2 (2 ks): min. rozměr 90 cm (šířka) x 120 cm (výška), magnetický bílý keramický povrch pro popis mazatelnými fixy, polička, bílý hliníkový rám, záruka na povrch tabule min. 25 let. Pylonový zvedací systém: min. výška 320 cm, včetně konstrukce pro uchycení 1 ks tabule č.1, 2 ks tabule č.2 a dotykového displeje včetně madla pro jejich nezávislou změnu výšky a bezpečnou manipulaci, součástí systému je i zámek pro zajištění pozice tabule č.1 před dotykovým displejem, tabule č.2 jsou umístěny po stranách dotykového displeje (displej je na středu rámové konstrukce). Součástí dodávky je kompletní signálová kabeláž (HDMI, USB, UTP, napájení, včetně potřebných prvků pro zajištění propojení, elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu) v délce min. 20 m, montáž včetně propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. U tabule č.1 i č.2 záruka na povrch tabule min. 25 let. Včetně montáže a propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnost HJ 309 | 220000 | 220000 |  | 0 |  |  | 32320000-2 - Televizní a audiovizuální přístroje
5 | Interaktivní set C | 1 | ks | Dotykové zařízení na mobilním stojanu. Dotykový displej: samostatně použitelné zařízení s možností drátového i bezdrátového připojení počítače nebo mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet). Min. úhlopříčka 55", rozlišení 4K min. 3840 x 2160 bodů, kontrast min. 4000:1, odezva max. 8 ms, integrovaný snímač horizontální a vertikální pozice otočení. Součástí dodávky 2 pasivní pera. Automatické rozpoznání funkce pera a zvýrazňovače. Min. až 4 dotyky zároveň. Jednoduché mazání dlaní. Vnitřní paměť min. 8 GB. Připojení k síti LAN i WLAN, možnost uložení obsahu do vnitřní paměti, síťového úložiště nebo na USB disk, přímé odeslání na email nebo do síťové tiskárny, funkce NFC a Bluetooth. Vstupy a výstupy: min. 3x HDMI-in, 1x HDMI-out, 3x USB, 1x USB touch-out, 1x stereo jack 3.5mm, 1x RS232, 1x RJ45. Mobilní stojan: možností otáčení displeje do vertikální/horizontální polohy min. 90°, sklopná polička, robustní brzděná kolečka o průměru min. 10 cm. Součástí dodávky je kompletní signálová kabeláž (HDMI, USB, UTP, napájení, včetně potřebných prvků pro zajištění propojení, elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu) v délce min. 20 m, montáž včetně přípravy na propojení dotykového displeje na mobilním stojanu k jiným zařízením, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Včetně montáže a přípravy na propojení dotykového displeje na mobilním stojanu k jiným zařízením, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, mobilní | 76000 | 76000 |  | 0 |  |  | 32320000-2 - Televizní a audiovizuální přístroje
6 | Interaktivní set D | 1 | ks | Dotykové zařízení na nástěnném držáku. Dotykový displej: samostatně použitelné zařízení s možností drátového i bezdrátového připojení počítače nebo mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet). Min. úhlopříčka 65", rozlišení 4K min. 3840 x 2160 bodů, kontrast min. 4000:1, odezva max. 8ms. Součástí dodávky 2 pasivní pera. Automatické rozpoznání funkce pera a zvýrazňovače. Min. až 4 dotyky zároveň. Jednoduché mazání dlaní. Vnitřní paměť min. 8 GB. Připojení k síti LAN i WLAN, možnost uložení obsahu do vnitřní paměti, síťového úložiště nebo na USB disk, přímé odeslání na email nebo do síťové tiskárny, funkce NFC a Bluetooth. Vstupy a výstupy: min. 3x HDMI-in, 1x HDMI-out, 3x USB, 1x USB touch-out, 1x stereo jack 3.5mm, 1x RS232, 1x RJ45. Držák displeje: VESA uchycení, min. pro velikost 65", možnost otočení displeje o min. 90", těsné uchycení u stěny. Součástí dodávky je kompletní signálová kabeláž (HDMI, USB, UTP, napájení, včetně potřebných prvků pro zajištění propojení, elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu) v délce min. 20 m, montáž včetně propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Včetně montáže a propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  | PhDr. Lukáš Štich, Tel.: 37763 3700, 602 413 709 Email: lukaz@fzs.zcu.cz | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnost HJ 213 | 90000 | 90000 |  | 0 |  |  | 32320000-2 - Televizní a audiovizuální přístroje
7 | Dataprojektor | 1 | ks | Dataprojektor chráněný proti poškození. Dataprojektor: technologie 3LCD, ultrakrátká projekční vzdálenost, min. rozlišení 1280 x 800 bodů nativní, svítivost min. 3500 ANSI lumenů, kontrastní poměr min. 10000:1, připojení k bezdrátové síti, funkce MHL, min. 16W reproduktor. Držák součástí dodávky. Vstupy a výstupy: min. 3x HDMI-in, 2x VGA-in, 1x VGA-out, USB 2.0, 1x RJ-45, 1x RS-232. Ochranný box: kovové provedení, chrání celé tělo zařízení proti zasažení předmětem o průměru min. 50 mm, nebrání promítání obrazu a proudění vzduchu, bez ostrých hran, pevné ukotvení na stěnu. Součástí dodávky je kompletní signálová kabeláž (HDMI, USB, UTP, napájení, včetně potřebných prvků pro zajištění propojení, elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu) v délce min. 20 m, montáž včetně propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Včetně montáže a propojení s počítačem, oživení, zaškolení zaměstnanců (cca 5 osob). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  | PhDr. Petr Simbartl, Ph.D., Tel.: 37763 3712, Email: simbartl@fzs.zcu.cz | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnost HJ 9 | 57000 | 57000 |  | 0 |  |  | 32321000-9 - Videoprojektory
8 | Prezentér | 10 | ks | Bezdrátový prezentér, červené laserové ukazovátko + LED indikátor, dosah min. 15m, 2.4 GHz komunikace, indikátor nabití baterie, tlačítko pro zapnutí/vypnutí, plug&play USB přijímač bez nutnosti instalace ovladače, včetně pouzdra. Maximální rozměry 40 x 120 x 20 mm. | [7 empty] | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnosti HJ 100, 200, 300, 206 | 6000 | 600 |  | 0 |  |  | 32211000-5 - Zařízení pro produkci vysílání
9 | PTZ kamera | 4 | ks | Kompatibilní s položkou č. 11 Řídící systém. Min. 25x optický zoom, obraz min. 3MPx (2048x1536px), IP ovládání, microSD slot (možnost záznamu na microSD kartu), chytrý autotracking (sledování přednášejícího), autofocus, možnost ukládání na FTP, přímý streaming, komprese H.265, protokol RTSP, 1x RJ45, 1x BNC výstup, napájení 24V, PoE. Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž a materiál pro zajištění požadované funkčnosti, montáž, oživení. |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž a materiál pro zajištění požadované funkčnosti, montáž, oživení. Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnosti HJ 100, 200, 300 | 280000 | 70000 |  | 0 |  |  | 32333200-8 - Videokamery
10 | Ochranný box (PTZ kamera) | 3 | ks | Kompatibilní s položkou č. 9 PTZ kamera. Odolné provedení, chrání celé tělo zařízení, instalační otvor pro kabeláž, nebrání snímání obrazu v úhlu min. 150° horizontálně, bez ostrých hran. Rozměry max. 1200 mm (výška) x 500 mm (šířka) x 500 mm (hloubka). Pevné ukotvení ke konstrukci v místě určení. Součástí dodávky je kompletní montáž na místo určení. |  |  |  |  | Součástí dodávky je kompletní montáž na místo určení. Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnosti HJ 100, 200, 300 | 60000 | 20000 |  | 0 |  |  | 32333200-8 - Videokamery
11 | Řídící systém (fixní použití) | 3 | ks | Jednoduchý řídicí systém pro ovládání spouštění projekce, ovládání hlasitosti, nastavení kamery, přepínání vstupů pro projekci a stream, spuštění a zastavení streamu a záznamu přes dotykový panel, graficky a funkčně kompatibilní aplikace pro ovládání systému z mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) a počítače, podpora řešení Z-Wave a KNX. Dotykový panel: min. úhlopříčka 7", rozlišení min. 800 x 480 bodů, kapacitní technologie. Vstupy: min. 2x HDMI vstup s přípojným místem, 1x VGA vstup s přípojným místem (umístění na jednom panelu přípustné), podpora až 4K/60p, 2x optoizolovaný vstup, audio vstupy s řízením intenzity: min. 2x mikrofon, min. 1x linka spojená s počítačem. Výstupy: min. 1x HDBaseT, 1x HDMI včetně smíchaného zvuku, 1x audio výstup, 1x opticky izolovaný port RS485, 4x port RS232, 2x reléový výstup, 2x IR výstup, 1x 100 Mbit LAN port, 2x port USB 2.0, 1x port KNX-EIB. Součástí dodávky řídícího systému je veškerá potřebná kabeláž a materiál pro zajištění požadované funkčnosti, montáž včetně instalace potřebné kabeláže, programování, oživení, základní zaškolení uživatelů a uživatelská podpora v délce 36 měsíců nebo 20 hodin práce školícího technika celkem (co nastane dříve). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Součástí dodávky řídícího systému je veškerá potřebná kabeláž a materiál pro zajištění požadované funkčnosti, montáž včetně instalace potřebné kabeláže, programování, oživení, základní zaškolení uživatelů a uživatelská podpora v délce 36 měsíců nebo 20 hodin práce školícího technika celkem (co nastane dříve). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnosti HJ 100, 200, 300 | 600000 | 200000 |  | 0 |  |  | 32330000-5 - Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu
12 | Řídící systém + náhled (mobilní použití) | 1 | ks | Jednoduchý řídicí systém pro základní nastavení systému, kamery, spuštění a zastavení streamu a záznamu, odeslání streamu na server s možností připojení a ovládání přes počítač pomocí dotykového panelu, graficky a funkčně kompatibilní aplikace pro ovládání systému z mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) a počítače, podpora řešení Z-Wave a KNX. Dotykový panel: min. úhlopříčka 7", rozlišení min. 800 x 480 bodů, kapacitní technologie, náhled streamovaného obsahu přes monitor. Vstupy: min. 2x HDMI vstup s přípojným místem, 1x VGA vstup s přípojným místem (umístění na jednom panelu přípustné), podpora až 4K/60p, audio vstupy s řízením intenzity: min. 2x mikrofon, min. 1x linka. Výstupy: min. 1x HDBaseT, 1x HDMI včetně smíchaného zvuku, 1x audio výstup na reprosoustavy min. 2x 25 W RMS, 1x opticky izolovaný port RS485, 4x port RS232, 2x reléový výstup, 2x IR výstup, 1x 100 Mbit LAN port, 2x port USB 2.0. Součástí dodávky je: kufr s kolečky a vysouvací rukojetí, fullHD monitor (min. 22", rozlišení fullHD, HDMI vstup), bezdrátový set mikrofonu (min. 16 volitelných kanálů, výstup 1x mono jack 6.3 mm, maximální rozměry přijímače 200 x 50 x 120 mm), veškerá potřebná kabeláž a materiál pro zajištění požadované funkčnosti, kompletace systému, programování, oživení, základní zaškolení uživatelů a uživatelská podpora v délce 36 měsíců nebo 30 hodin práce školícího technika celkem (co nastane dříve). |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 72 hodin od nahlášení závady. Včetně veškeré potřebné kabeláže a materiálu pro zajištění požadované funkčnosti, kompletace systému, programování, oživení, základní zaškolení uživatelů a uživatelská podpora v délce 36 měsíců nebo 30 hodin práce školícího technika celkem (co nastane dříve). Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, mobilní | 180000 | 180000 |  | 0 |  |  | 32330000-5 - Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu
13 | Sada ozvučení | 3 | sada | Kompatibilní s položkou č. 11 Řídící systém. Zesilovač: min. čtyřkanálový, 4 x 120 W / 8 Ohm, vstupy combo XLR / jack 6.3mm. Reproduktor 4 ks: min. dvoupásmový, bass reflex, RMS výkon min. 100W, citlivost min. 85dB, impedance min. 8 Ohm, maximální rozměry 350mm x 250mm x 200mm, součástí dodávky jsou kompatibilní držáky. Mikrofon: bezdrátový set mikrofonu, min. 16 volitelných kanálů, výstup 1x mono jack 6.3 mm, maximální rozměry přijímače 200 x 50 x 120 mm. Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž a materiál pro zajištění požadované funkčnosti, montáž, oživení, 36 měsíců záruka formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 48 hodin od nahlášení závady. Součástí dodávky je kompletní audio signálová kabeláž (průřez min. 2.5mm) v délce min. 120 m včetně potřebného elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu, skryté vedení kabeláže k reproduktorům (bez použití např. UH lišt), montáž včetně propojení jednotlivých prvků audiosystému, oživení. |  |  |  |  | Záruka 36 měsíců formou onsite swap (výměna za fungující identický nebo lepší produkt) s garantovaným nástupem technika do 48 hodin od nahlášení závady. Včetně potřebné kabeláže a materiálu pro zajištění požadované funkčnosti, montáže, oživení, audio signálové kabeláže (průřez min. 2.5mm) v délce min. 120 m včetně potřebného elektroinstalačního, spojovacího a krycího materiálu, skryté vedení kabeláže k reproduktorům (bez použití např. UH lišt), montáž včetně propojení jednotlivých prvků audiosystému, oživení. Požadována prohlídka místa plnění! Sraz uchazečů na vrátnici v budově FZS, Husova 11, Plzeň v termínu: 29.4.2020 ve 13:00 |  |  | Husova 11, 301 00 Plzeň, Fakulta zdravotnických studií - Děkanát, místnosti HJ 100, 200, 300 | 240000 | 80000 |  | 0 |  |  | 32330000-5 - Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 2161000 | 0