## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 040 - 2020 (LMT-(III.)-040-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-040-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Centrifuga | 1 | ks | Centrifuga stolní, nechlazená. Výkyvný rotor se 4 závěsy pro kyvety od 0,2 ml do 250 ml, rychlost max. 4 2000 ot./min., autoklávovatelný, kapacita 4 kyvety o objemu 250 ml. Napětí 230 V, 50-60 Hz. Výkon motoru min. 900 W. Rozměry (š x hl x v) 47 x 55 x 34 cm. Hmotnost 50 - 60 kg. |  | Samostatná faktura | NE |  | Záruka na zboží min. 36 měsíců. Dodání zboží do místa plnění do 60 kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. | doc. Mgr. Václav Richtr, CSc., Tel.: 37763 6640 | Veleslavínova 42, 31 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Katedra chemie, místnost VC 236 | 146000 | 146000 |  | 0 |  | 42931100-2 - Laboratorní odstředivky a příslušenství
2 | Adaptér k centrifuze | 4 | ks | Adaptér k centrifuze pro kyvety o objemu 250 ml. |  |  |  |  | Dodání zboží do místa plnění do 60 kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. |  |  | 8800 | 2200 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 154800 | 0