## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 045 - 2020 (LMT-(III.)-045-2020) | [11 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-045-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Reflektometr | 1 | ks | Reflektometr Rozsah měření: 10 m, 25 m, 100 m, 250 m, 1000 m, 2500 m, 5000 m. Minimální rozlišení: 0,1 m, nejkratší impuls 2 ns. Automatické i manuální měření. Možnost nastavení parametrů: • rychlost šíření (poměr vůči rychlosti světla - 0,2 až 0,99 s krokem 0,01), • šířka impulzu, impedance kabelu (25, 50, 75 a 100 Ω), • rozsahu i zesílení Podpora porovnání s již uloženým průběhem. Odolnost, krytí minimálně IP54. Podsvícený LCD displej. Dva kurzory (podpora měření vzdálenosti). Podpora pro zaměřování poruch pro všechny typy kabelů (silové, datové, koaxiální, telekomunikační). |  | Samostatná faktura |  | doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D., Tel.: 37763 4517 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EK 403 | 30000 | 30000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [10 empty] | 30000 | 0