## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 044 - 2020 (LMT-(III.)-044-2020) | [11 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-044-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | UV koronová kamera | 1 | ks | Přenosná zobrazovací dvou spektrální kamera s vestavěným záznamem videí a fotografií pro diagnostiku VN částečných výbojů. Minimální parametry: minimální detekce výboje: 15 pC na 1 metr, UV Spektrální rozsah: 310 - 320nm, minimální citlivost viditelného spektra: 0 Lux, spektrální rozsah viditelného spektra: viditelný rozsah, full colour. Součástí kamery: vestavěný LCD displej, vestavěné LED světlo, SD flash karta, mini USB do USB kabel, kryt čočky, upínací popruh na ruku/rameno, ac/dc adaptér, dobíjecí baterie, přenosný kufr, manuál v české a anglické verzi. Součástí dodávky: výkonnější dobíjecí baterie - provoz až 7 hodin, dobíječ baterie – stolní dobíječ baterie typ AC, čidlo měřicí teplotu a vlhkost připojené ke kameře, parametry čidla: rozsah teploty: -40°C to 85°C, rozsah vlhkosti: 0-95% RH, software pro tvorbu zpráv o měření a práci s uloženými soubory o měření, včetně databáze dat a funkcí k práci s touto databází, integraci videa, obrázků a textů a tvorba zpráv o měření v HTML. |  | Samostatná faktura | Dodání zboží do místa plnění do 60 kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. Včetně dopravy celého setu. | Ing. Josef Pihera, Ph.D., Tel.: 724 936 679, 37763 4520 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EK 407 | 570000 | 570000 |  | 0 |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [10 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [10 empty] | 570000 | 0