## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 049 - 2020 (LMT-(III.)-049-2020) | [10 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-049-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Centrifuga s rotorem | 1 | ks | Nastavitelná rychlost minimálně od 500 do 15000 ot./min. a až minimálně 15596 x g (rotor M12). Časovač minimálně od 1 sekundy do 999 minut. Musí fungovat nepřetržitý chod. Rotor pro minimálně 12x 1, 5/2 ml zkumavky. Adaptéry pro minimálně 12x 0,2 ml a 12x 0,4/0,5 ml zkumavky. Nutná detekce nevyvážení rotoru s nastavitelnou citlivostí. Funkce bezpečnostního automatického vypnutí při provozu s nevyváženým rotorem. Možnost ovládání přes PC (USB port) pomocí přiloženého software. Automatický přepočet ot./min. na g tlačítkem. Digitální displej. Paměť posledního nastavení. |  | Samostatná faktura | RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D., Tel.: 37763 6242, traxmani@cbg.zcu.cz | Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Centrum biologie, geověd a envigogiky místnost CH 322 | 18200 | 18200 |  | 0 |  |  | 42931100-2 - Laboratorní odstředivky a příslušenství
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [9 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [9 empty] | 18200 | 0