## AVT
AV technika II 029-2020 (AVT-(II.)-029-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_AVT-(II.)-029-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | FullHD LCD projektor | 2 | ks | Technologie 3LCD. Svítivost min. 3400 lm. Rozlišení min.: FullHD 1920 x 1200. Poměr stran: 16:10. Kontrastní poměr min. 15000:1. Životnost lampy v normálním režimu min. 6000h. Korekce lichoběžníku: auto vertikální ± 30°, manuální horizontální ± 30°. Projekční poměr v minimálním rozsahu: 1,38 – 1,68:1. Manuální zoom: 1,2. Projekční vzdálenost pro 60" obraz v minimálním rozsahu: 1,8 – 2,17m. Rozsah úhlopříčky obrazu min.: 30 – 300". Rozhraní minimálně: USB 2.0 A, USB 2.0 B, 1x VGA, 2x HDMI, kompozitní vstup, audiovstup, cinch, MHL. Hmotnost maximálně v rozsahu: 2,6 - 3kg. Hlučnost max.: 39 dB. Integrované reproduktory min.: 2W. Možnost montáže na strop, stůl. Součástí balení: originální měkké přepravní pouzdro, dálkové ovládání, napájecí kabel, VGA kabel, HDMI kabel 2m. |  | Samostatná faktura | NE |  |  | Petr Jakubik, Tel.: 606 050 828 | Univerzitní 20, 301 00 Plzeň, Centrum informatizace a výpočetní techniky - Telekomunikační a prezentační služby, místnost UI 318 | 27000 | 13500 |  | 0 |  |  | 32321000-9 - Videoprojektory
2 | Bezdrátový prezentátor s pamětí 8 GB | 1 | ks | Bezdrátový prezentátor s pamětí min. 8 GB se zeleným laserovým ukazovátkem. Prezentační zařízení musí umožnit uchovávat soubory aplikací PowerPoint či Keynote na minimálně 8GB kartě Micro SD. 8GB karta Micro SD se musí vejít do bezdrátového přijímače USB. Možnost měnit režimy prezentace a ovládání ukazatele pomocí pohybu. Bezdrátové připojení Plug & Play minimálně 2,4 GHz USB. Podsvícená ovládací tlačítka. Prodloužený bezdrátový dosah minimálně 45 m pro volný pohyb po místnosti. Interní úložiště pro bezdrátový přijímač USB. Kompatibilní se systémy Windows 10, 8.1, 8 a 7 a Mac OS X. |  | Samostatná faktura | ANO | VS-20-021 - RNDr. Traxmandlová |  | RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D., Tel.: 37763 6242, traxmani@cbg.zcu.cz | Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Centrum biologie, geověd a envigogiky, místnost CH 322 | 1703 | 1703 |  | 0 |  |  | 32321200-1 - Audiovizuální přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 28703 | 0