## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 053 - 2020 (LMT-(III.)-053-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-053-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Digitální multimetr laboratorní, přenosný | 1 | ks | True RMS multimetr. Displej LCD (40000). Měření napětí DC (rozsahy 400mV až 1000V, přesnost ± (0,05% + 5 digitů) a vyšší). Měření teploty (rozsah -40 až 1000°C, přesnost ±(1% + 30 digitů) a vyšší). Měření kmitočtu (rozsahy 40 Hz až 400MHz, přesnost ±(0,01% + 8 digitů) a vyšší). Měření napětí AC (rozsahy 4 V až 1000V, přesnost ±(0,4% + 30 digitů) a vyšší). Měření kapacity (rozsahy 40nF až 40mF, přesnost ±(1% + 20 digitů) a vyšší). Měření proud AC (rozsahy 400µA až 10A, přesnost ±(1,5% + 20 digitů) a vyšší). Měření proudu DC (rozsahy 400µA až 10A, přesnost ±(0,15% + 15 digitů) a vyšší). Měření odporu (rozsahy 400 Ω až 40MΩ, přesnost ±(0,5% + 20 digity) a vyšší). Akustický test a test diod. USB rozhraní (pro připojení počítače). Datalogger (9999). Bargraf. Bateriový provoz. |  | Společná faktura | ANO | TH03020355 EKOM-Ing.Pihera |  | Ing. Petr Kadlec, Ph.D., Tel.: 37763 4551 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra technologií a měření, místnost EK 410 | 4500 | 4500 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Digitální multimetr provozní, přenosný | 1 | ks | True RMS multimetr. Displej LCD (6000), podsvětlený. Měření napětí DC, teploty, kmitočtu, hFE tranzistorů, napětí AC, kapacity, proud AC, proudu DC, odporu (lze měřit odpory minimálně od 0,1 Ω do 60MΩ). Akustický test a test diod. Včetně měřicích šňůr a sondy teploty. Automatické vypínání a funkce HOLD. | [7 empty] | 600 | 600 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 5100 | 0