## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 056 - 2020 (LMT-(III.)-056-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-056-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | PH metr/konduktometr | 1 | ks | Robustní tester, který usnadňuje kontrolu pH, konduktivity a rozpuštěných látek přímo v provozu. Vyměnitelná pH elektroda. Rozsah 0,00 až minimálně 14,00 pH; 0 až minimálně 3999 µS/cm; 0 až 2000 mg/l; 0 až 60°C. Rozlišení minimálně 0,01 pH; 1 µS/cm; 1 mg/l; 0,1°C. Přesnost minimálně ±0,05 pH; ± 80; ± 40; ±2% rozsahu minimálně EC/TDS; ±0,5°C. Kalibrace pH: automatická, 1- nebo 2-bodová, 2 sady pufrů (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 nebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 1413 µS/cm nebo 1382 mg/L (nastavitelný TDS faktor 0,45 až 1,00). Prostředí minimálně 0 až 50°C; RH max 100%. Napájení minimálně 4 x 1,5 V baterie. |  | Samostatná faktura | NE |  |  | RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D., Tel.: 37763 6242, traxmani@cbg.zcu.cz | Chodské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Fakulta pedagogická - Centrum biologie, geověd a envigogiky, místnost CH 322 | 3960 | 3960 |  | 0 |  |  | 38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 3960 | 0