## Nábytek
Nábytek pro ZČU (II.) 018 - 2020 (N-(II.)-018-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_N-(II.)-018-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[6 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Ilustrační obrázek | Obchodní název + typ | Fakturace | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA
1 | Kartotéka dřevěná uzamykatelná | 2 | ks | Kartotéka dřevěná uzamykatelná (se dvěma klíči), 4 zásuvky s úchyty - viz ilustrační obrázek. Material: laminovaná dřevotříska o tl. min. 18 mm, hrany desek jsou olepeny plastovou ABS hranou o síle min. 2 mm na čelech zásuvek a min. 0,5 mm na korpusu skříně. Dekor bříza. Zásuvky jsou osazeny teleskopickými pojezdy se 100% výsuvem zásuvky. Nosnost zásuvky min. 40 kg. Rozměr: výška 1350 - 1400 mm, šířka 440 - 460 mm, hloubka 600 mm. |  |  | Samostatná faktura |  | Dodání ve smontovaném stavu a do místa plnění. Záruka na zboží 5 let. | Vladimíra Johánková, Tel.: 37763 3019 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta ekonomická - Děkanát, místnost UK 410 | 20000 | 10000 |  | 0
2 | Stůl kancelářský | 1 | ks | Kancelářský stůl, rozměr desky 1400x800 mm. Výška stolu 740 mm. Stolová deska: z laminované dřevotřísky tloušťky min. 25 mm, hrany jsou olepeny odolnou ABS hranou o síle min. 2 mm, dekor bříza (z důvodu doplnění již zakoupeného nábytku v dekoru bříza). Podnož stolu: z profilovaných ocelových plechů, které jsou navrženy tak, aby stůl byl pevný a bez chvění. Povrchová úprava kovových částí práškovým vypalovacím lakem v odstínu stříbro-šedá. |  |  | Samostatná faktura |  | Dodání ve smontovaném stavu a do místa plnění. | Zuzana Martinčíková, Tel.: 603 965 856, 37763 3601 | Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Fakulta ekonomická - Katedra podnikové ekonomiky a managementu, 4. patro - místnost UK 412 | 2800 | 2800 |  | 0
3 | Skříň kancelářská | 2 | ks | Kancelářská skřín s půlenými křídlovými dveřmi, dekor bříza (z důvodu doplnění již zakoupeného nábytku v dekoru bříza). Rozměry: výška 1781 x šířka 800 x hloubka 500 mm (+/- 20 mm u každého rozměru). Skříně jsou vyrobeny z laminované dřevotřísky o síle min. 18 mm. Hrany jsou olepeny ABS plastovou hranou o síle min. 1 mm v barvě dekoru desky (bříza). Police o síle min. 18 mm jsou pevně spojeny s bočnicí skříně, počet polic 4. Hrany všech dílů jsou olepeny plastovou ABS hranou. Skříň má pohledová záda s možností umístění v prostoru. Rektifikační kluzáky k vyrovnání nerovnosti podlahy až do 10 mm. Madla jsou vyrobena z leštěného hliníku. Skříně s dveřmi jsou uzamykatelné zámkem se dvěma klíči. | [7 empty] | 11400 | 5700 |  | 0
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 34200 | 0