## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 065 - 2020 (LMT-(III.)-065-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-065-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Digitální mikroskop | 1 | ks | Digitální mikroskop s CMOS čipem. Rozlišení min. 1,3 MPx (1280 x 1024 pix), zvětšení minimálně 700x,. Integrované LED osvětlení, počet LED diod min. 8. Objektiv - sklo s antireflexní vrstvou, mikrospínač spouště, počet snímků: až 30/s. Rozhraní USB. SW pro ovládání a následné zpracování snímků. Kompatibilita: Windows 10, MacOS 10.9 a vyšší. | 1 | Společná faktura | ANO | SGS-2018-043 |  | Ing. František Mach, Ph.D., Tel.: 37763 4663 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Regionální inovační centrum elektrotechniky, místnost EK 611 | 17600 | 17600 |  | 0 |  |  | 38510000-3 - Mikroskopy
2 | Stativ pro digitální mikroskop | 1 | ks | Stabilní stativ pro jemné zaostřování osazený horizontálním otočným ramenem o 360˚. Stativ musí být kompatibilní s digitálními mikroskopy Dino-Lite. | 1 | [6 empty] | 7150 | 7150 |  | 0 |  |  | 38510000-3 - Mikroskopy
3 | Dálkové zaostřování digitálního mikroskopu | 1 | ks | Dálkové ovládání zaostřování digitálního mikroskopu kompatibilní s mikroskopy Dino-Lite. Součástí balení: síťový adaptér, USB kabel, CD se softwarem a další potřebné příslušenství. | 1 | [6 empty] | 11550 | 11550 |  | 0 |  |  | 38510000-3 - Mikroskopy
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 36300 | 0