## Laboratorní a měř. technika
Laboratorní a měřící technika (III.) 068 - 2020 (LMT-(III.)-068-2020) | [12 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_LMT-(III.)-068-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [7 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Klešťový multimetr True RMS, I AC/DC | 4 | ks | Kompaktní klešťový multimetr s měřením AC/DC proudů pomocí kleští s TrueRMS. Měřicí rozsah alespoň do 400A pro AC i DC proudy. Rozlišení alespoň 0,01A. Přesnost minimálně 3% z měřené hodnoty + 10 dílků. Rozlišení displaye alespoň 4000 dílků. Měření rozběhových proudů s časovýcm rozlišením alespoň 100ms. Napájení pomocí vyměnitelných baterií. |  | Společná faktura | NE |  | Ing. Ladislav Zuzjak, Ph.D., Tel.: 603 453 788, 37763 4598 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra materiálů a technologií, místnost EL 303 | 11200 | 2800 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
2 | Klešťový multimetr True RMS, AC/DC pro proud i napětí | 1 | ks | Klešťový multimetr pro měření AC/DC proudů, napětí, odporů, kapacit, teploty a frekvence. Měření TrueRMS pro střídavé napětí a proud. Měření pomocí bezkontaktních kleští AC i DC proudů s rozsahem do 1000A rozlišením alespoň 0,01A . Přesnost stejnosměrného rozsahu musí být alespoň 2,5% z měřené veličiny + 10 segmentů. Rozsah napětí alespoň do 1000V. Kategorie přístroje CAT IV 600V, CAT III 1000V k zemi. | [6 empty] | 4200 | 4200 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
3 | Adaptér pro měření proudu | 1 | ks | Adapter pro měření AC proudu pomocí klešťového ampermetru s ukončením zásuvka/zástrčka pro 230V. Musí umožňovať měření proudu 1x a 10x, rozdílového proudu L a N a proudu ochraným vodičem PE bez zasahování do izolace kabelu. | [6 empty] | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [11 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [11 empty] | 16400 | 0