## Výpočetní technika
Výpočetní technika (III.) 130-2020 (VT-(III.)-130-2020) | [13 empty] | Priloha_c._1_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_VT-(III.)-130-2020
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ + délka záruky | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr VÝPOČETNÍ TECHNIKA
1 | Server "nesoi" | 3 | ks | Viz Priloha_c._2_Kupni_smlouvy_technicka_specifikace_VT-(III.)-130-2020.pdf Priloha_c._3_Kupni_smlouvy_bodove_hodnoceni_procesoru_VT-(III.)-130-2020.pdf |  | Společná faktura | NE |  | Dodání zboží do místa plnění do 21 kalendářních dnů od dojití výzvy k plnění smlouvy. Záruční lhůta: on-site 84 měsíců (7 let). Záruční servis: NBD (následující pracovní den) včetně vyřešení problému/závady, oprava v místě instalace zařízení v ČR (Plzeň/Cheb), smluvní pokuta ve výši 0,5% z kupní ceny každé dotčené položky zboží bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. | Ing. Michal Švamberg, Tel.: 37763 2833 | Univerzitní 20, 301 00 Plzeň, Centrum informatizace a výpočetní techniky - Laboratoř počítačových systémů, místnost UI 403 | 600000 | 200000 |  | 0 |  |  | 48820000-2 - Servery
2 | Server "phix" | 1 | ks | [8 empty] | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 48825000-7 - Webové servery
3 | Server "high" | 3 | ks | [8 empty] | 420000 | 140000 |  | 0 |  |  | 48825000-7 - Webové servery
4 | Server "low" | 2 | ks | [8 empty] | 200000 | 100000 |  | 0 |  |  | 48825000-7 - Webové servery
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 1470000 | 0