## AVT
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Audiovizuální technika (II.) 001-2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [8 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
1 | Laserové ukazovátko | 2 | ks | Ukazovátko s vysoce viditelným červeným laserem. Dlouhý bezdrátový dosah až 15 m. Přenosné provedení o velikosti a tvaru pera. Okamžité použití se systémy Mac OS X a Windows. Umožňuje nenápadné ovládání prezentace. Napájení přes jednu baterii AAA. Ovládání hlasitosti, tlačítka pro plynulý přechod mezi snímky. |  | Samostatná faktura | NE |  | Bc. Martin Šafránek, Tel.: 37763 4792 | Teslova 9, 301 00 Plzeň, Nové technologie-výzkumné centrum - Správa výzkumného centra, místnost TF 204 | 14 | 900 | 450 |  | 0 |  |  | 32321200-1 - Audiovizuální přístroje
2 | Zařízení pro videokonferenci | 1 | sada | Set otočné kamery, ovládací jednotky a dvou mikrofonů. Minimální parametry kamery: otáčení: +/- 90° naklápění: + 35° / -45° 10x zoom zorné pole: diag. 90° / hor. 82°, vert. 52° rozlišení: Full HD 1080p / 30fps kódování: H.264 UVC 1.5 funkce: autofocus, PTZ s možností ovládání na dálku, 5 předvoleb kamery, Kensington lock, indikátory LED, závit pro stativ Minimální parametry hlasitého odposlechu: Funkce: plně duplexní, potlačení ozvěny, redukce šumu Připojení: Bluetooth, NFC Displej LCD zobrazující minimálně ID volajícího, délku hovoru a zapnutí /vypnutí funkcí LED indikátory pro zobrazení stavu odposlechu, ztlumení a podržení hovoru Dotyková tlačítka pro příjem / ukončení hovoru, hlasitost a mute, ovládání kamery 5 předvoleb nastavení ( PTZ) kamery Kensington lock Minimální parametry mikrofonů: dosah snímání 6m, s rozšiřujícími mikrofony 8,5m čtyři všesměrové mikrofony frekvenční rozsah: 100 - 11000 Hz Minimální parametry rozbočovače: umožnuje připojení a napájení všech komponent součástí kabely pro kameru, hlasitý odposlech, mikrofony a USB kabel k PC/Mac napájecí adaptér s kabelem min. 3m Další součásti a specifikace: víceúčelový držák pro upevnění na stěnu / stůl pro kameru USB připojení Plug and Play certifikace pro Skype for Business, Zoom, Fuze, Meet, Teams, Cortana, Jabber Balení: kamera, hlasitý odposlech, dálkový ovladač, 2x rozšiřující mikrofon pro větší skupiny, veškeré kabely potřebné pro zprovoznění kompletu. |  | Samostatná faktura | NE |  | Bc. Petra Pechmanová, Tel.: 702 056 655, 37763 1025 | Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, Rektorát - Útvar prorektora pro studijní a pedagogickou činnost, místnost UR 402 | 60 | 33000 | 33000 |  | 0 |  |  | 32232000-8 - Zařízení pro videokonference
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [12 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [12 empty] | 33900 | 0