## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 004 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Ultrazvuková čistička s ohřevem | 1 | ks | Dodání s nerezovým košem a víkem. Zabudovaný ohřev. Homogenní rozdělení zvukového pole pomocí přemisťování maximálních zón zvukového pole. Materiál lázně: nerezová ocel. Materiál pláště: nerezová ocel. Pracovní frekvence: 37 kHz. Efektivní ultrazvukový výkon min.: 140 W. Špičkový ultrazvukový výkon max.: 560 W. Regulace času: 1 - 30 min. trvalý chod. Objem lázně: min. 4 l, max. 5 l. Maximální teplota čistícího media: min. 85 °C. Výtokový kohout: 3/8´´. Vnitřní šířka lázně: max. 250 mm. Vnitřní hloubka lázně: max. 140 mm. Vnitřní výška lázně: min. 150 mm. Napájení: 230V / 60Hz. Krytí IP 20. |  | Samostatná faktura | ANO | projekt č. SGS-2019-025 - NaturTECH3 |  | Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D., Tel.: 37763 4812 | Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň, Centrum nových technologií a materiálů - Chemické procesy a biomateriály, místnost VC 120 | 60 | 29000 | 29000 |  | 0 |  |  | 31600000-2 - Elektrické zařízení a přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 29000 | 0