## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 009 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak ŘEŠITEL uvede: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Potentiostat | 1 | ks | Výkonný potenciostat/galvanostat umožňuje měření metodou cyklické voltametrie, LSV, diferenční pulsní voltametrie, a měření metodou elektrochemické impedanční spektroskopie. Měření proudu v rozmezí 20mA až 20A. Měření napětí v rozmezí ±5V s přesností ≤ 0,1%, rozlišení 0,001% rozsahu, při ≤ 50 vzorků/sek. Měření EIS: frekvenční rozsah 1mHz – 1MHz, amplituda 1mV až 1V, v galvanostatickém modu amplituda 20mA – 10A. Včetně kabelu proudových vodičů zakončených 4mm banánkem. Včetně napěťových sond pro remote sense a reference electrode, osazených 2mm banánky. Včetně ovládacího a vyhodnocovacího software, připojení k PC přes USB rozhraní. |  | Samostatná faktura | NE |  |  | Ing. Lenka Stachová, Ph.D., Tel.: 37763 4693 | Univerzitní 8, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektrotechniky a počítačového modelování, místnost EK 604 | 60 | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 38300000-8 - Měřicí přístroje
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 200000 | 0