## Laboratorní a měř. technika
Příloha č. 2 Kupní smlouvy - technická specifikace Laboratorní a měřící technika (III.) 011 - 2021
Vyplní se automaticky
Vyplní dodavatel
[5 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [9 empty] | [DOPLNÍ DODAVATEL]
Položka | Název | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Popis | Obchodní název + typ | Fakturace | Financováno z projektových finančních prostředků | Pokud financováno z projektových prostředků, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO DOTAČNÍHO PROJEKTU | Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | Termín dodání (uveden v kalend. dnech od dojití výzvy Objednatele k plnění Smlouvy) | Maximální cena za jednotlivé položky v Kč BEZ DPH | MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH | VYHOVUJE / NEVYHOVUJE | POZNÁMKA | CPV - výběr LABORATORNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA
1 | Vakuometr | 1 | ks | Měřící rozsah: 0 do 26.66 mbar / 0 do 20000 micron. Přesnost: ±10 micronů + 10 % z nam. hodnoty (100 ... 1 000 micronů). Přetížení: absolutní: 6.0 bar / 87 psi (relativní: 5.0 bar / 72 psi). Provozní teplota: -20-50 °C. Kompatibilita se zařízením iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější (mobilní zařízení s podporou Bluetooth® 4.0) Třída ochrany: IP42. Typ baterie: 2xAA. Jednotky: mmHg, Torr, mbar, hPa, micron, inH20, inHg, Pa. Připojení: 2x 7/16“ UNF; 1x MiniDin. Rychlost měření: 0,5s. |  | Samostatná faktura | ANO | Název projektu: Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766 Název programu: Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání |  | doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev, Tel.: 37763 4275 | Univerzitní 26, 301 00 Plzeň, Fakulta elektrotechnická - Katedra elektroniky a informačních technologií, místnost EK 503 | 14 | 4360 | 4360 |  | 0 |  |  | 38423000-6 - Zařízení pro měření tlaku
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena. | [13 empty] | CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel. 377 631 320, 377 631 325. | [13 empty] | 4360 | 0